Rozdział 2. OPIS  PLANOWANEGO  PRZEDSIĘWZIĘCIA.

2.1. Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i             eksploatacji.

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie wolnostojącej chlewni komorowej wraz z obiektami towarzyszącymi (zewnętrznym naziemnym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 616m3, zewnętrznym podziemnym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności do 50m3, trzema silosami na paszę o pojemności do 15 Mg każdy) na terenie istniejącego zespołu inwentarskiego na działkach nr ewid. 70/1 i 71 obręb nr 16 Wyborów. W związku z realizacją przedsięwzięcia planuję się również wprowadzenie zmian w zakresie utrzymywanych grup trzody chlewnej w istniejących chlewniach.

Opis techniczny i technologiczny inwestycji sporządzono na podstawie szczegółowych informacji uzyskanych od Inwestorów oraz wizji lokalnej na miejscu planowanej inwestycji.

2.1.1. Stan obecny.

Gospodarstwo Inwestorów znajduję się w obszarze działki nr 70/1 i 71 obręb Wyborów. W skład zespołu  budynków oraz obiektów towarzyszących wchodzą:

- budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy ok. 154 m2;

- budynek inwentarsko – składowy o powierzchni zabudowy ok. 486 m2, w tym część inwentarska (chlewnia nr 1) ok. 280 m2, część składowa (stodoła) ok. 206 m2,

- chlewnia nr 2 o powierzchni zabudowy ok. 288 m2;

- budynek inwentarsko – gospodarczy o powierzchni zabudowy ok. 205 m2, w tym część inwentarska (chlewnia nr 4) ok. 120 m2, część gospodarcza ok. 85 m2,

- garaż o powierzchni zabudowy ok. 271 m2;

- budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy ok. 54 m2;

- płyta obornikowa o powierzchni ok. 220 m2 (10m x 22m) zlokalizowana w zachodnim szczycie chlewni nr 1;

- zewnętrzny, podziemny zbiornik na płynne odchody zwierzęce oraz odcieki z płyty obornikowej o pojemności ok.  47 m3;

- silos o pojemności ok. 10 Mg, zlokalizowany w południowo-zachodnim narożu chlewni nr 2;

- szambo na ścieki bytowe z budynku mieszkalnego o pojemności 10 m3;

- przyłącze wodociągowe,

- przyłącze  energetyczne.

Obecne zagospodarowanie zespołu inwentarskiego hodowli trzody chlewnej przedstawiono na rysunku nr 4 – mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000, natomiast zdjęcia istniejących obiektów przedstawiono na rysunkach nr 5.1 i 5.2.

W obszarze zespołu inwentarskiego prowadzona jest hodowla trzody chlewnej w cyklu zamkniętym, tj. Wnioskodawcy posiadają lochy i produkują prosięta na własny użytek, z przeznaczeniem do dalszego tuczu w obrębie gospodarstwa. Obecnie produkcja zwierzęca odbywa się w trzech budynkach inwentarskich:

- chlewnia nr 1 – znajduje się w zachodniej części budynku inwentarsko – składowego. Budynek inwentarsko – składowy jest to obiekt jednokondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej, o wysokości (w kalenicy) 7,25m. W części wschodniej znajduje się stodoła, natomiast w części zachodniej chlewnia nr 1, nad którą znajduje się strych. Wysokość pomieszczeń w chlewni nr 1 wynosi 2,60m. Chlewnia nr 1 wentylowana jest grawitacyjnie. Świeże powietrze doprowadzane jest poprzez okna uchylne, natomiast powietrze zużyte usuwane jest  za pośrednictwem 3 wywietrzników dachowych (jeden o przekroju okrągłym o średnicy wewnętrznej 0,3m oraz dwa o przekroju kwadratowym o wymiarach 0,45 x 0,45m), zadaszonych, których wyloty zlokalizowane są na wysokości 7,75m. Obecnie chlewnia nr 1 pełni funkcję tuczarni – prowadzony jest w niej chów od prosięcia do tucznika, na maksymalnie 180 stanowiskach, w systemie utrzymania na ściółce płytkiej.

- chlewnia nr 2 – jest to obiekt jednokondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej, o wysokości (w kalenicy) 8,10m, z dachem dwuspadowym, ze strychem.  Wysokość pomieszczeń w chlewni nr 2 wynosi 2,40m. Chlewnia nr 2 wentylowana jest grawitacyjnie. Świeże powietrze doprowadzane jest poprzez okna uchylne, natomiast powietrze zużyte usuwane jest  za pośrednictwem 2 wywietrzników dachowych (o przekroju kwadratowym o wymiarach 0,50 x 0,50m), zadaszonych, których wyloty zlokalizowane są na wysokości 8,60m. Obecnie w budynku przebywają lochy luźne oraz prośne, pełni również funkcję porodówki. Maksyma obsada w budynku wynosi 18 stanowisk dla loch i macior (w tym 5 kojców porodowych). Zwierzęta utrzymywane są na ściółce płytkiej.

- chlewnia nr 4 – znajduje się w zachodniej części budynku inwentarsko – gospodarczego. Budynek inwentarsko – gospodarczy jest to obiekt jednokondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej, o wysokości 4,40m, z dachem jednospadowym, ze strychem. W części wschodniej znajduje się część gospodarcza, natomiast w części zachodniej chlewnia nr 4. Wysokość pomieszczeń w chlewni nr 4 wynosi 2,40m. Chlewnia nr 4 wentylowana jest grawitacyjnie. Świeże powietrze doprowadzane jest poprzez okna uchylne, natomiast powietrze zużyte usuwane jest  za pośrednictwem 3 wywietrzników dachowych (o przekroju prostokątnym, o wymiarach 0,20 x 0,30m), zadaszonych, których wyloty zlokalizowane są na wysokości 4,70m. Obecnie w chlewni nr 4 przebywają lochy luźne oraz prośne, pełni również funkcję porodówki. Maksyma obsada w budynku wynosi 7 stanowisk dla macior (w tym 4 kojce porodowe). Zwierzęta utrzymywane są na ściółce płytkiej.

Do budynków doprowadzone są przyłącza wody i energii elektrycznej. Źródłem zaopatrzenia w wodę jest wodociąg gminny. Budynki nie są ogrzewane.

Obornik wytwarzany na terenie zespołu inwentarskiego magazynowany jest okresowo na płycie obornikowej o powierzchni ok. 220 m2 (10m x 22m), zlokalizowanej w zachodnim szczycie chlewni nr 1. Gnojówka i odcieki z płyty obornikowej magazynowane są w zewnętrznym, podziemnym zbiorniku na płynne odchody zwierzęce o pojemności ok.  47 m3, który zlokalizowany jest na zachód od płyty obornikowej.

Zaplecze socjalne zlokalizowane jest w budynku mieszkalnym Inwestorów.

Obecnie maksymalna obsada w budynkach inwentarskich (na końcu cyklu produkcyjnego) obliczona na podstawie załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  [1.5.16] wynosi:

- chlewnia nr 1 – chów od prosięcia do tucznika na maksymalnie 180 stanowiskach  -             180 x 0,14 = 25,2 DJP;

- chlewnia nr 2 – 18 stanowisk dla loch i macior (w tym 5 kojców porodowych) - zakładając, iż w jednym miocie locha rodzi średnio 10 prosiąt maksymalna obsada w budynku wynosi:  18 szt. x 0,35 + 50 szt. x 0,02 = 7,30 DJP;

- chlewnia nr 4 – 7 stanowisk dla macior (w tym 4 kojce porodowe) - zakładając, iż w jednym miocie locha rodzi średnio 10 prosiąt maksymalna obsada w budynku wynosi:                    7 szt. x 0,35 + 40 szt. x 0,02 = 3,25 DJP;

co daje łącznie obsadę maksymalną (na końcu cyklu produkcyjnego) równą 35,75 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP).

Projektowany budynek inwentarski (chlewnia nr 3) wraz z obiektami towarzyszącymi zostanie zlokalizowany w zachodniej części gospodarstwa, wg lokalizacji wskazanej na rysunku nr 4. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów teren planowanego przedsięwzięcia stanowią grunty orne klasy bonitacyjnej IVa i IIIb. Obecnie obszar ten wykorzystywany jest jako grunty orne oraz częściowo jako teren nieuprawny, przeznaczony do  postoju sprzętu rolniczego, a także okresowego magazynowania palet.

2.1.2. Stan projektowany.

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie chlewni komorowej przeznaczonej do chowu trzody chlewnej w systemie utrzymania na rusztach. Będzie to budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, wykonany w konstrukcji tradycyjnej, murowany, z dwuspadowym dachem, o wymiarach zewnętrznych 12,96m x 60,96m. Ściany budynku zostaną wykonane z bloczków silikatowych ocieplonych styropianem, natomiast dach zaprojektowano o konstrukcji drewnianej z pokryciem blachą trapezową lub płytami dachowymi EuroFala. Sufit zostanie wykonany z płyty warstwowej z wypełnieniem pianką poliuretanową. Wysokość budynku (w kalenicy) będzie wynosiła ok. 5,3m, natomiast wysokość pomieszczeń przeznaczonych do hodowli trzody chlewnej  będzie wynosiła ok. 2,8m.

W budynku zostaną wydzielone 3 komory odchowalni, 4 komory tuczarni oraz pomieszczenie techniczne (bez zaplecza socjalnego) i korytarz. Każda z komór będzie podzielona na 4 kojce – każdy dla 25 sztuk trzody chlewnej.

W budynku zaprojektowano system wentylacji mechanicznej, sterowanej automatycznie. Do każdej komory świeże powietrze doprowadzane będzie kanałem znajdującym się pod korytarzem komunikacyjnym każdej z komór. Powietrze zużyte usuwane będzie przy pomocy kominów wentylacyjnych z wentylatorami kominowymi firmy Fancom. W każdej komorze odchowalni zaprojektowano jeden komin wentylacyjny o średnicy wewnętrznej 0,45m z zainstalowanym wentylatorem typu 3445M o wydajności ok. 5770 m3/h, natomiast w każdej z komór tuczarni zostanie zainstalowany jeden komin wentylacyjny o średnicy wewnętrznej 0,56 m z zainstalowanym wentylatorem typu 3456M o wydajności ok. 9960 m3/h.

Budynek będzie wyposażony w instalację wodną, kanalizację technologiczną oraz energię elektryczną. Przewiduje się oświetlenie naturalne budynku poprzez okna uchylne, natomiast oświetlenie sztuczne za pomocą świetlówek kompaktowych.

W projektowanym budynku inwentarskim trzoda chlewna utrzymywana będzie na rusztach pełnych. W każdej komorze pod rusztami będą znajdowały się wanny przeznaczone do gromadzenia gnojowicy. Pojemność wanien w każdej komorze odchowalni będzie wynosiła 31,10 m3, natomiast w komorze tuczarni – 95,04 m3. Łączna pojemność wanien do gromadzenia gnojowicy wyniesie zatem 473,46 m3.

W pomieszczeniu technicznym zostanie zainstalowany kocioł o mocy do 50 kW opalany ekogroszkiem, który będzie wykorzystywany do ogrzewania 3 komór odchowalni (nie przewiduje się ogrzewania komór tuczarni). Spaliny z kotła wprowadzane będą to atmosfery kominem murowanym, niezadaszonym, o wymiarach 0,14 x 0,20 m i wysokości minimum 4m.

Jak wspomniano wyżej w projektowanym budynku zostanie wydzielony sektor odchowu (3 komory) oraz sektor tuczu (4 komory). Do sektora odchowu będą dostarczane prosięta odstawione od matki (w wieku ok. 4 tygodni). W sektorze tym zwierzęta będą przebywać ok. 2 miesiące, do osiągnięcia wagi ok. 50 kg. Następnie warchlaki będą przenoszone do sektora tuczu, gdzie będą przebywać przez okres ok. 3 miesięcy, do osiągnięcia wagi ubojowej, tj. ok. 120 kg.  Obsada maksymalna w budynku będzie wynosiła 77,0 DJP:

3 komory odchowalni x 4 kojce x 25 sztuk x 0,07 = 21,0 DJP

4 komory tuczarni x 4 kojce x 25 sztuk x 0,14 = 56,0 DJP

Obiektami towarzyszącymi dla chlewni będą:

- 3 zbiorniki nadpoziomowe na paszę o pojemności do 15 Mg każdy;

- zewnętrzny, naziemny zbiornik na gnojowicę o pojemności  616m3;

- zewnętrzny, podziemny zbiornik na gnojowicę o pojemności do 50 m3.

We wschodnim szczycie projektowanej chlewni zostanie utwardzona nawierzchnia, o powierzchni ok. 210m2.

W związku z realizacją przedsięwzięcia planuje się również zmiany w obsadzie istniejących chlewni:

- chlewnia nr 1 – w budynku przewiduje się urządzenie sektora dla loch luźnych (sektora krycia), sektora loch prośnych oraz sektora loszek remontowych. Łącznie przewiduje się 80 stanowisk, zatem obsada maksymalna w budynku będzie wynosiła 28,0 DJP (80 szt. x 0,35). Zwierzęta będą utrzymywane na ściółce płytkiej.

- chlewnia nr 2 –  budynek ten będzie pełnił funkcję porodówki – urządzone zostaną dwie komory, w których będzie po 10 kojców porodowych. Zakładając, iż w jednym miocie locha rodzi średnio 10 prosiąt maksymalna obsada w budynku będzie wynosiła: 11,0 DJP (20 szt. x 0,35 + 200 x 0,02). Zwierzęta będą utrzymywane na ściółce płytkiej.

- chlewnia nr 4 – planowane jest wycofanie produkcji zwierzęcej z budynku – zostanie on zaadaptowany na budynek gospodarczy.

Po zakończeniu procesu inwestycyjnego maksymalna obsada na terenie zespołu inwentarskiego wyniesie  109,0  DJP:

lochy luźne i prośne: 60 szt. x 0,35 = 21,0 DJP;

loszki remontowe: 20 szt. x 0,35 = 7,0 DJP;

prosięta: 200 szt. x 0,02 = 4,0 DJP;

warchlaki: 300 szt. x 0,07 = 21,0 DJP;

tuczniki: 400 szt. x 0,14 = 56,0 DJP.

Lokalizację projektowanego budynku oraz obiektów towarzyszących na planie zagospodarowania zespołu inwentarskiego przedstawia rysunek nr 4.

2.2. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych.

Po zakończeniu procesu inwestycyjnego na terenie zespołu inwentarskiego prowadzona będzie hodowla trzody chlewnej w cyklu zamkniętym, tj. Wnioskodawcy będą utrzymywali lochy i produkowali prosięta na własny użytek, z przeznaczeniem do dalszego tuczu w obrębie gospodarstwa.

Założeniem Inwestorów jest prowadzenie docelowo produkcji trzody chlewnej w cyklu zamkniętym od ok. 60 loch. W celu usprawnienia i poprawy organizacji produkcji przyjęto podział na grupy loch po 10 sztuk w rytmie trzytygodniowym. Przy czterotygodniowym odsadzeniu prosiąt cały cykl będzie trwał ok. 21,3 tygodnia (149 dni). Aby utrzymać stado na odpowiednim poziomie wieku produkcyjnego rocznie trzeba będzie wprowadzać ok. 15 – 20 nowych loszek.

Produkcja zwierzęca prowadzona będzie w trzech budynkach inwentarskich:

- chlewnia nr 1 (istniejąca) – w budynku tym zostanie wydzielony sektor loch luźnych (sektor krycia), sektor loch prośnych oraz sektor loszek remontowych. W sektorze loch luźnych będą znajdowały się 20 kojce pojedyncze (indywidualne), w których lochy będą przebywać przez ok. 28 dni. W ciągu pierwszego tygodnia będą przygotowywane do zapłodnienia, które nastąpi pod koniec tygodnia, natomiast kolejne 21 dni będzie konieczne do stwierdzenia czy locha zaszła w ciążę. Po tym okresie, jeśli locha będzie ciężarna trafi do sektora loch prośnych. W sektorze loch prośnych będzie 8 kojców grupowych (do 5 sztuk) dla loch prośnych. W sektorze loszek remontowych będą 4 kojce grupowe dla loszek (do 5 sztuk). Lochy będą łączone w grupy pod względem wieku ciąży. W tym sektorze będą przebywać przez ok. 86 dni. Zwierzęta utrzymywane będą na ściółce płytkiej.

- chlewnia nr 2 (istniejąca) – budynek ten będzie pełnił funkcję porodówki. W budynku zostaną wydzielone dwie komory, w których będzie po 10 kojców porodowych. Lochy będą tu trafiały tydzień przed planowaną datą porodu i będą przebywały przez następne 4 tygodnie po porodzie. Po tym okresie będą przenoszone do chlewni nr 1, do sektora loch luźnych. Prosięta przez 4 tygodnie po urodzeniu będą przebywały z lochą w kojcu porodowym, a następnie będą przenoszone do sektora odchowu w projektowanej chlewni nr 3. Zwierzęta utrzymywane będą na ściółce płytkiej.

- chlewnia nr 3 (projektowana) – w budynku tym będzie prowadzony odchów oraz tucz trzody chlewnej. Sektor odchowu będzie się składał z 3 komór, w których będą po 4 kojce grupowe. Prosięta w zbliżonym wieku będą łączone w grupy po 25 sztuk. W sektorze odchowu będą przebywać przez ok. 2 miesiące, do osiągnięcia wagi ok. 50 kg. Następnie zwierzęta będą przenoszone do sektora tuczu. Sektor tuczu będzie się składał z 4 komór, w których będą po 4 kojce grupowe. W każdym kojcu będzie przebywało maksymalnie 25 sztuk trzody chlewnej. Przeniesione do sektora tuczu warchlaki będą w nim przebywać do osiągnięcia wagi ubojowej, (ok. 120 kg), przez okres ok. 3 miesięcy, a następnie będą sprzedawane.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej [1.5.19.]:

- w przypadku utrzymywania loch pojedynczo wymiary kojca powinny wynosić co najmniej: długość – długość zwierzęcia powiększona o 0,3m, nie mniej jednak niż 2m, szerokość 0,6m (minimalna powierzchnia kojca wynosi zatem 1,2 m2);

- w przypadku utrzymywania loch grupowo powierzchnia kojca w przeliczeniu na jedną sztukę powinna wynosić co najmniej 2,25m2. W przypadku utrzymywania w grupie loch lub loszek po kryciu (do 5 sztuk) powierzchnia ta powinna być powiększona o 10%, a zatem powinna wynosić 2,475m2;

- w przypadku loszek hodowlanych o masie ciała 30 – 110 kg utrzymywanych grupowo powierzchnia kojca w przeliczeniu na jedną sztukę powinna wynosić co najmniej 1,4m2;

- w przypadku loch w okresie porodu i odchowu prosiąt ssących powierzchnia kojca powinna wynosić co najmniej 3,5 m2;

- w przypadku warchlaków i tuczników o masie ciała do 50 kg utrzymywanych grupowo powierzchnia kojca w przeliczeniu na jedną sztukę powinna wynosić co najmniej 0,4m2;

- w przypadku warchlaków i tuczników o masie ciała powyżej 110 kg utrzymywanych grupowo powierzchnia kojca w przeliczeniu na jedną sztukę powinna wynosić co najmniej 1,0m2;

Chlewnia nr 1 – powierzchnia hodowlana w budynku wynosi 242,10m2. Po zakończeniu procesu inwestycyjnego w budynku będzie znajdowało się 20 kojców pojedynczych dla loch luźnych, 8 kojców grupowych (do 5 sztuk) dla loch prośnych oraz 4 kojce grupowe (do 5 sztuk) dla loszek remontowych. Zgodnie z wymaganiami ww. rozporządzenia łączna minimalna powierzchnia zarezerwowana pod kojce powinna wynosić:

20 x 1,2m2 + 40 x 2,475m2 + 20 x 1,4m2 = 151 m2

Powierzchnia hodowlana w chlewni nr 1 spełnia zatem wymagania powierzchniowe związane z dobrostanem zwierząt określone w ww. rozporządzeniu.

Chlewnia nr 2 – powierzchnia hodowlana w budynku wynosi 172,48m2. Po zakończeniu procesu inwestycyjnego w chlewni będzie znajdowało się 20 kojców porodowych (2 komory po 10 kojców). Zgodnie z ww. rozporządzeniem minimalna powierzchnia przeznaczona pod kojce powinna wynosić: 20 x 3,5m2 = 70m2. Powierzchnia hodowlana w chlewni nr 2 spełnia zatem wymagania powierzchniowe związane z dobrostanem zwierząt określone w ww. rozporządzeniu.

Chlewnia nr 3 – w budynku tym zostanie wydzielony sektor odchowu oraz sektor tuczu.

Sektor odchowu będzie składał się z 3 komór, o powierzchni hodowlanej 62,64m2 każda. W każdej komorze będą znajdowały się 4 kojce grupowe dla 25 sztuk trzody chlewnej, utrzymywanej do wagi 50 kg. Zgodnie w ww. rozporządzeniem w przypadku warchlaków i tuczników o masie ciała do 50 kg utrzymywanych grupowo powierzchnia kojca w przeliczeniu na jedną sztukę powinna wynosić co najmniej 0,4m2, zatem minimalna powierzchnia zarezerwowana pod kojce w każdej z komór sektora odchowu powinna wynosić co najmniej 40 m2. W chlewnie nr 3 powierzchnia hodowlana w każdej z komór sektora odchowu spełnia ten warunek. Sektor tuczu będzie składał się z 4 komór, o powierzchni hodowlanej 105,84m2 każda. W każdej komorze będą znajdowały się 4 kojce grupowe dla 25 sztuk trzody chlewnej, utrzymywanej do wagi ok. 120 kg. Zgodnie w ww. rozporządzeniem w przypadku tuczników o masie ciała powyżej 110 kg utrzymywanych grupowo powierzchnia kojca w przeliczeniu na jedną sztukę powinna wynosić co najmniej 1,0m2, zatem minimalna powierzchnia zarezerwowana pod kojce w każdej z komór sektora tuczu powinna wynosić co najmniej 100 m2. W chlewnie nr 3 powierzchnia hodowlana w każdej z komór sektora tuczu spełnia ten warunek.

Podstawowe elementy chowu trzody chlewnej to: zadawanie paszy, pojenie trzody chlewnej, usuwanie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych, a także przygotowanie budynków do kolejnego cyklu produkcyjnego.

- proces zadawania paszy – zadawanie paszy w chlewni nr 2 będzie odbywało się ręcznie, za pomocą wózków paszowych, natomiast w chlewni nr 1 i projektowanej chlewni nr 3 pasza zadawana będzie automatycznie paszociągiem z zewnętrznych silosów. Przewiduje się żywienie paszami własnymi oraz dodatkowo paszami przemysłowymi, zakupionymi w wytwórniach. Dla chlewni nr 1 pasza magazynowa będzie w istniejącym zewnętrznym silosie nadpoziomowym o pojemności ok. 10 Mg, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożu chlewni nr 2. Dla chlewni nr 2 pasza magazynowana i przygotowywana będzie w wydzielonym pomieszczeniu w budynku. Dla projektowanej chlewni (nr 3) pasza magazynowana będzie w 3 projektowanych nadpoziomowych silosach o pojemności do 15 Mg każdy, które zlokalizowane zostaną we wschodnim szczycie projektowanego budynku.

Wg Dokumentu Referencyjnego o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń [1.6.1.] ilość paszy zadawanej losze w okresie produkcyjnym wynosi 1300 – 1400 kg/rok, natomiast dla tuczników konwersja paszy w systemie żywienia na sucho wynosi 3,05 kg/kg przyrostu masy przy stratach paszy 3,23%. Przyjmując przyrost masy w całym cyklu chowu trzody chlewnej (od prosięcia odstawionego od maciory do tucznika) na poziomie 110 kg/sztukę  zużycie paszy na 1 sztukę wyniesie:

110 kg/sztukę x 3,05 kg/kg + 3,23% (110 kg/sztukę x 3,05 kg/kg)= 346 kg ~ 350 kg/sztukę

Dla loszek remontowym przyjęto wskaźnik zużycia paszy na poziomie 2,4kg/szt./dzień.

Po zakończeniu procesu inwestycyjnego roczne zużycie paszy dla całego zespołu inwentarskiego wyniesie:

60 szt..1400 kg/rok + 60 szt. . 20 szt./rok . 350 kg + 20 szt. . 2,4 kg/szt./dzień . 90 dni/rok

≈ 508 Mg/rok

- pojenie trzody chlewnej – będzie odbywało się ze zbiorczych poideł automatycznych przy karmnikach. Źródłem zaopatrzenia w wodę jest wodociąg  gminny. Podstawę dla określenia ilości wody niezbędnej do pojenia zwierząt stanowi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody [1.5.10], które określa przeciętne normy zużycia wody w obiektach wielkotowarowego przemysłowego chowu świń na poziomie:

| - dla prosiąt do 4-miesięcy | 15 dm3/zwierzę . dobę | 0,45 m3/zwierzę . miesiąc |
| --- | --- | --- |
| - dla tuczników | 30 dm3/zwierzę . dobę | 0,9 m3/zwierzę . miesiąc |
| - maciory z przychówkiem | 50 dm3/zwierzę . dobę | 1,5 m3/zwierzę . miesiąc |

Dla loch luźnych i prośnych przyjęto wskaźnik zużycia wody jak dla macior z przychówkiem, natomiast dla loszek remontowych przyjęto wskaźniki zużycia wody jak dla tuczników.

Teoretyczne zapotrzebowanie na wodę wyniesie zatem:

- maksymalne dobowe:

lochy (luźne i prośne):  60 stanowisk x 50 dm3/zwierzę . dobę = 3,0 m3/dobę

loszki remontowe:  20 stanowisk x 30 dm3/zwierzę . dobę = 0,6 m3/dobę

prosięta do 4 miesięcy:  300 stanowisk x 15 dm3/zwierzę . dobę = 4,5 m3/dobę

tuczniki: 400 stanowisk x 30 dm3/zwierzę . dobę = 12,0 m3/dobę

Qmax d = 3,0 m3/dobę + 0,6 m3/dobę +4,5 m3/dobę + 12,0 m3/dobę = 20,1 m3/dobę

- maksymalne miesięczne:

lochy (luźne i prośne):  60 stanowisk x 1,5 m3/zwierzę . miesiąc = 90,0 m3/miesiąc

loszki remontowe: 20 stanowisk x 0,9 m3/zwierzę . miesiąc = 18,0 m3/ miesiąc

prosięta do 4 miesięcy:  300 stanowisk x 0,45 m3/zwierzę . miesiąc = 135,0 m3/ miesiąc

tuczniki: 400 stanowisk x 0,9 m3/zwierzę . miesiąc = 360,0 m3/ miesiąc

Qmax m = 90 m3/m-c +18 m3/m-c + 135 m3/m-c + 360 m3/m-c = 603 m3/miesiąc

- roczne:

lochy (luźne i prośne):  90,0 m3/miesiąc x 12 miesięcy = 1080 m3/rok;

loszki remontowe:   18,0 m3/ miesiąc x 3 miesięce/rok = 54 m3/rok;

prosięta do 4 miesięcy: 1200szt./rok x 0,45 m3/zwierzę.m-c x4 m-c = 2160 m3/rok;

tuczniki: 1200 szt./rok x 0,9 m3/zwierzę.m-c x 2 m-c = 2160 m3/rok;

Qmax a = 1080 m3/rok +54m3/rok + 2160 m3/rok + 2160 m3/rok = 5454 m3/miesiąc

Z doświadczeń hodowców wynika, iż jest to zużycie zdecydowanie zawyżone. Przyjmując współczynnik woda/pasza dla tuczników i loszek na poziomie 2,5:1 oraz dla loch średnio 15:1  [1.6.1.] zapotrzebowanie wody dla całego zespołu inwentarskiego wyniesie: 424 . 2,5 + 84 . 15 = 2320 m3/rok.

- usuwanie obornika – obornik będzie powstawał w chlewni nr 1 i 2, gdzie zwierzęta utrzymywane będą na ściółce płytkiej. Obornik usuwany będzie z budynków ręcznie, z częstotliwością: z chlewni nr 1 – dwa razy w tygodniu, natomiast z chlewni nr 2 – co dwa dni. Obornik usuwany będzie na płytę obornikową o powierzchni ok. 220 m2 (10m x 22m), zlokalizowaną w zachodnim szczycie chlewni nr 1. Po usunięciu obornika będzie następowało rozścielenie słomy. Wg Projekt dokumentu referencyjnego dotyczącego Najlepszych Dostępnych Technik dla intensywnego chowu lub hodowli drobiu lub świń [1.6.2.] zużycie słomy w kojcach porodowych wynosi 180 kg/zwierzę/rok, natomiast dla loch w sektorze krycia i loch prośnych utrzymywanych na głębokiej ściółce 640 kg/zwierzę/rok. Na terenie przedmiotowego zespołu inwentarskiego lochy utrzymywane będą na ściółce płytkiej. Przyjęto zatem, iż zużycie słomy dla loch utrzymywanych w sektorze krycia i loch prośnych będzie wynosiło 50% wartość ww. wskaźnika. Po zakończeniu procesu inwestycyjnego zużycie słomy wyniesie ok. 30 Mg/rok:

(20 x 180 kg/rok + 80 x 320 kg/rok= 29,2 Mg/rok ≈30 Mg/rok)

- usuwanie gnojówki – w chlewni nr 1 i 2, gdzie zwierzęta utrzymywane będą na ściółce płytkiej, oprócz obornika powstawać będzie również gnojówka. Gnojówka z chlewni nr 1 i 2 odprowadzana będzie do istniejącego zewnętrznego podziemnego zbiornika na płynne odchody zwierzęce o pojemności ok.  47 m3, który zlokalizowany jest na zachód od płyty obornikowej. Z chlewni nr 1 gnojówka odprowadzana będzie grawitacyjnie, natomiast z chlewni nr 2 odpompowywana będzie z wewnętrznego zbiornika o pojemności ok. 2m3. Nadmiar gnojówki z podziemnego zbiornika o pojemności 47 m3  będzie przepompowywany do projektowanego naziemnego zbiornika na gnojowicę o pojemności 616m3.

- usuwanie gnojowicy – w projektowanej chlewni nr 3 trzoda chlewna utrzymywana będzie na w pełni zarusztowanej podłodze, w związku z czym wytwarzana będzie gnojowica. Zaprojektowano posadzkę w postaci płyt ażurowych (ruszt PCV w sektorze odchowu oraz ruszt betonowy w sektorze tuczu), umożliwiającą bezpośredni odpływ gnojowicy do wanien pod rusztami.  Łączna pojemność wanien pod rusztami w projektowanej chlewni nr 3 wyniesie 473,46 m3 (3 komory odchowalni x 31,10 m3 + 4 komory tuczarni x 95,04 m3). Gnojowica będzie spływała grawitacyjnie do zewnętrznego podziemnego zbiornika o pojemności do 50m3, który zostanie zlokalizowany w zachodnim szczycie budynku, a następnie będzie przepompowywana do zewnętrznego naziemnego zbiornika na gnojowicę o pojemności 616m3.

- czyszczenie i  dezynfekcja obiektów – gruntowna  dezynfekcja pomieszczeń chlewni będzie przeprowadzana raz w roku, na wiosnę, poprzez bielenie ścian roztworem wapna (mlekiem wapiennym). Mleko wapienne przygotowuje się poprzez dodanie świeżego wapna hydratyzowanego do wody w proporcji 1:5 (na 1 kg wapna – 5 litrów wody). Przed przystąpieniem do bielenia ścian należy najpierw usunąć szczotką lub zeskrobać wszelkie zabrudzenia, odchody, pajęczyny ze ścian. W gospodarstwie do bielenia pomieszczeń używa się specjalnego agregatu do bielenia. Oprócz bielenia przeprowadzane będzie również rutynowe odkażanie profilaktyczne kojców wapnem palonym oraz środkiem dezynfekującym (2% preparat jodowy). Kojce dezynfekowane będą wapnem przed wprowadzeniem do nich zwierząt. W chlewni nr 1 i 2 przed posypaniem podłogi kojców wapnem najpierw dokładnie zostanie usunięty obornik i umyta podłoga za pomocą myjki wysokociśnieniowej. W chlewni nr 3 (projektowanej) podłoga rusztowa będzie również myta za pomocą myjki wysokociśnieniowej. Preparatem dezynfekującym odkażany będzie kanał gnojowy w chlewni nr 1. Preparat używany będzie raz w miesiącu.

Niezwykle istotnym elementem procesu technologicznego w intensywnym chowie trzody chlewnej jest zapewnienie skutecznej regulacji mikroklimatu panującego wewnątrz obiektów, poprzez zrównoważoną wentylację oraz utrzymanie odpowiedniego reżimu oświetlenia obiektów.

2.3. Przewidywane ilości i rodzaje zanieczyszczeń.

Funkcjonowanie przedmiotowego zespołu inwentarskiego powodowało będzie powstanie i emitowanie do środowiska zanieczyszczeń stałych, ciekłych i gazowych. Będą to :

- stałe i płynne odchody zwierzęce – obornik, gnojówka i gnojowica,

- padłe zwierzęta,

- odpady stałe,

- wody opadowe,

- ścieki bytowe,

- ścieki przemysłowe (z mycia pomieszczeń inwentarskich),

- zanieczyszczenia gazowe wprowadzane do atmosfery.

Ponadto oceniane przedsięwzięcie będzie źródłem emisji hałasu przemysłowego.

2.3.1. Stałe i płynne odchody zwierzęce  – obornik, gnojówka i gnojowica.

W chlewni nr 1 i 2 zwierzęta utrzymywane będą na ściółce płytkiej, w związku z czym powstawać będzie obornik i gnojówka, natomiast w projektowanej chlewni nr 3 zwierzęta utrzymywane będą w systemie bezściółkowym – na pełnych rusztach – co związane będzie z powstawaniem  gnojowicy.

Obornik składa się z odchodów zwierząt i ściółki. Średni skład obornika w kg/1000 kg odchodów określony w Dokumencie Referencyjnym o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń [1.6.1.] wynosi:

| S.M. | Masa organiczna | Azot całkowity | Nm(1) | Norg(2) | P2O5 | K2O | MgO | Na2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 230-250 | 160 | 7,0-7,5 | 1,5 | 6,0 | 7,0-9,0 | 3,5-5,0 | 0,7-2,5 | 1,0 |

(1) – azot metaboliczny,   (2)– azot organiczny

Gnojówka składa się przede wszystkim z moczu zwierząt, którego substancje organiczne zostały rozłożone przez mikroorganizmy. Średni skład gnojówki  dla tuczników wyrażony w kg/1000 kg odchodów [1.6.1.] przedstawiono poniżej:

| S.M. | Masa organiczna | Azot całkowity | Nm(1) | Norg(2) | P2O5 | K2O | MgO | Na2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-40 | 5 | 4,0-6,5 | 6,1 | 0,4 | 0,9-2,0 | 2,5-4,5 | 0,2-0,4 | 1,0 |

(1) – azot metaboliczny,   (2)– azot organiczny.

Gnojowica jest przefermentowaną mieszaniną kału, moczu oraz wody powstającą w obszarze chowu metodą bezściółkową na rusztach. Średni skład gnojowicy i odchylenie standardowe (w nawiasach) dla tuczników wyrażony w kg/1000 kg odchodów [1.6.1.] przedstawiono poniżej:

| S.M. | Masa organiczna | Azot całkowity | Nm(1) | Norg(2) | P2O5 | K2O | MgO | Na2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 60 | 7,2 | 4,2 | 3,0 | 4,2 | 7,2 | 1,8 | 0,9 |
| (32) |  | (1,8) | (1,1) | (1,3) | (1,5) | (1,9) | (0,7) | (0,3) |

(1) – azot metaboliczny,   (2)– azot organiczny.

Zespół inwentarski zlokalizowany jest na dz. nr 70/1 i 71 w miejscowości Wyborów (jednostka ewidencyjna 100503_2 Chąśno, obręb 0016 Wyborów), a więc na terenie wyznaczonym jako OSN – szczególnie narażonym na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego. Na terenie tym obowiązuje program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, stosownie do zapisów rozporządzenia nr 5/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 8 maja 2013r. w prawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego Bzura (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 29 maja 2013r., poz. 2993).

Zgodnie z § 36 ww. Programu do obliczenia zawartości azotu w nawozach wyprodukowanych w gospodarstwie przez poszczególne rodzaje zwierząt, w zależności od systemu ich utrzymania, stosuje się przepisy załącznika nr 4 do Programu. Wg tego załącznika średnie roczne wielkości produkcji obornika, gnojówki i gnojowicy oraz koncentracja zawartego w nich azotu wynoszą:

| Rodzaj zwierząt | Płytka ściółka |  |  |  | Bezściółkowo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obornik |  | Gnojówka |  | Gnojowica |  |
|  | Produkcja [Mg/rok] | Zawartość azotu [kg/Mg] | Produkcja [m3/rok] | Zawartość azotu [kg/ m3 ] | Produkcja [m3/rok] | Zawartość azotu [kg/m3] |
| maciory | 3,7 | 2,2 | 3,6 | 3,4 | 4,6 | 4,2 |
| prosięta do 2 miesięcy | 0,2 | 0,01 | 0,9 | 0,02 | 0,5 | 1,4 |
| warchlaki od 2 do 4 m-ca życia | 0,1 | 0,5 | 1,1 | 0,8 | 1,7 | 1,6 |
| tuczniki | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 3,6 | 3,5 | 3,6 |

Po zakończeniu procesu inwestycyjnego na terenie przedmiotowego zespołu inwentarskiego prowadzona będzie hodowla trzody chlewnej w cyklu zamkniętym od 60 loch. Jedna locha rodzi średnio 20 prosiąt/rok. Aby utrzymać stado na odpowiednim poziomie wieku produkcyjnego rocznie trzeba będzie wprowadzać ok. 15 – 20 nowych loszek.

Wg ww. klasyfikacji trzody chlewnej na terenie przedmiotowego zespołu inwentarskiego utrzymywane będą:

- maciory na ściółce płytkiej (w chlewni nr 1 i 2);

- prosięta na ściółce płytkiej przez okres 4 tygodni (w chlewni nr 2);

- prosięta, warchlaki oraz tuczniki w systemie bezściółkowym – na rusztach (w projektowanej chlewni nr 3);

Obrót stada na terenie zespołu inwentarskiego będzie następujący:

- stan początkowych: maciory: 60 szt., tuczniki 200 szt., warchlaki  100 szt., prosięta 50 szt.;

- średnio 20 prosiąt od maciory/ rok;

- upadki – aby obliczyć maksymalną ilość nawozów naturalnych która może zostać wytworzona na terenie zespołu inwentarskiego przyjęto upadki na poziomie 0%;

- maciory utrzymywane będą na ściółce płytkiej;

- prosięta utrzymywane będą przez miesiąc na ściółce płytkiej, przez miesiąc bezściółkowo na rusztach;

- warchlaki i tuczniki utrzymywane będą bezściółkowo na rusztach;

Zakładany obrót stada na terenie zespołu inwentarskiego będzie następujący:

Tabela nr 1 : Obrót stada na terenie zespołu inwentarskiego po zakończeniu procesu inwestycyjnego.

| Rodzaj zwierząt | Stan początkowy | Przychody |  |  |  | Rozchody |  |  |  | Stan końcowy | Przelotowość | Stań średnioroczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Z urodzenia | Z przeklasowania | Z zakupu | Przychody | Na przeklasowanie | Sprzedaż | Padnięcia/ubój | Rozchody |  |  |  |
| Maciory | 60 |  |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 | 60 | 60 | 60 |
| Prosięta | 50 | 1200 |  |  | 1200 | 1200 |  | 0 | 1200 | 50 | 1200 | 100* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100** |
| Warchlaki | 100 |  | 1200 |  | 1200 | 1200 |  | 0 | 1200 | 100 | 1200 | 200 |
| Tuczniki | 200 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1200 | 0 | 1200 | 200 | 1200 | 200 |

* - utrzymywane na ściółce płytkiej, ** - utrzymywane bezściółkowo na rusztach

Przelotowość dla zwierząt przebywających w danej grupie technologicznej rok oblicza się wg wzoru:		przelotowość = (stan końcowy -  stan początkowy)/2

- maciory: (60+60)/2=60

Przelotowość dla zwierząt przebywających w danej grupie technologicznej krócej niż rok oblicza się wg wzoru:

przelotowość = sprzedaż+przeklasowanie+1/2 padnięć i ubojów +(stan końcowy -  stan początkowy)/2

prosięta:  0+1200+0+(50-50)/2=1200

- warchlaki:  0+1200+0+(100-100)/2=1200

- tuczniki:  1200+0+0+(200-200)/2=1200

Stan średnioroczny dla zwierząt przebywających w danej grupie technologicznej krócej niż rok oblicza się wg wzoru:

stan średnioroczny = (przelotowość x ilość miesięcy przebywania w grupie)/12

- prosięta – ściółka płytka:  (1200 x 1)/12 = 100    (1 miesiąc w grupie)

- prosięta – bezściółkowo – na rusztach:  (1200 x 1)/12 = 100    (1 miesiąc w grupie)

- warchlaki:  (1200 x 2)/12 = 200    (2 miesiące w grupie)

- tuczniki: (1200 x 2)/12 = 200    (2 miesiące w grupie)

Dodatkowo, aby obliczyć maksymalną ilość nawozów naturalnych, która może zostać wytworzona na terenie zespołu inwentarskiego, uwzględniono również przebywanie na terenie gospodarstwa loszek remontowych. Wg założeń Inwestorów będzie to maksymalnie 20 szt./rok. Loszki remontowe przebywają na terenie gospodarstwa maksymalnie przez okres 3 miesięcy w roku:

- loszki remontowe: (20 x 3)/12 = 5

Przelotowość oraz stan średnioroczny obliczono na podstawie przykładu przedstawionego w publikacji „Ochrona wód przed zanieczyszczeniami z produkcji rolniczej. Nowy Program działań na OSN” Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań 2013, dostępnej na stronie www.cdr.gov.pl/pol/wydawnictwa/2012/ochrona_wod.pdf.

Produkcja nawozów naturalnych i koncentracja zawartego w nich azotu na terenie zespołu inwentarskiego po zakończeniu procesu inwestycyjnego wyniosą:

- obornik (maciory, loszki remontowe i prosięta przez okres 4 tygodni) :

produkcja:  60szt.. 3,7 Mg/rok + 5szt.. 3,7 Mg/rok + 100szt. . 0,2 Mg/rok = 260,5 Mg/rok

zawartość azotu: 60szt.. 3,7 Mg/rok . 2,2 kg/Mg + 5szt.. 3,7 Mg/rok . 2,2 kg/Mg                               + 100szt. . 0,2 Mg/rok . 0,01 kg/Mg = 529,3 kg/rok

- gnojówka (maciory, loszki remontowe i prosięta przez okres 4 tygodni) :

produkcja:  60szt.. 3,6 m3/rok + 5szt.. 3,6 m3/rok + 100szt. . 0,9 m3/rok = 324,0 m3/rok

zawartość azotu: 60szt.. 3,6 m3/rok . 3,4 kg/m3+ 5szt.. 3,6 m3/rok . 3,4 kg/m3

+ 100 szt. . 0,9 m3/rok . 0,02 kg/ m3 = 797,4 kg/rok

- gnojowica (prosięta przez okres 1 miesiąca, warchlaki i tuczniki):

produkcja:  100szt. . 0,5 m3/rok  + 200szt. . 1,7 m3/rok + 200szt . 3,5 m3/rok = 1090m3/rok

zawartość azotu:  100 szt. .  0,5 m3/rok . 1,4 kg/m3 + 200 szt. .  1,7 m3/rok . 1,6 kg/m3

+ 200szt. .  3,5 m3/rok . 3,6 kg/ m3 = 3134 kg/rok

W związku z prowadzoną działalnością na terenie zespołu inwentarskiego w ciągu roku wytwarzane będzie 260,5 Mg obornika, 324,0 m3 gnojówki i  1090m3 gnojowicy, co związane będzie z produkcją 4460,7 kg azotu.

Zgodnie z § 17 i 19 Programu stanowiącego załącznik do rozporządzenia nr 5/2013 [1.5.26] na OSN należy zapewnić możliwość gromadzenia i przechowywania obornika, a także  pojemność zbiorników do przechowywania gnojówki i gnojowicy przez okres, w którym rolnicze ich wykorzystanie nie jest możliwe, odpowiadającą co najmniej 6 miesięcznej produkcji tych nawozów. Sposób obliczania minimalnej wielkości miejsc do przechowywania nawozów naturalnych został określony w załączniku nr 3 do Programu.

Pojemność płyty obornikowej oblicza się ze wzoru:

X1 = 2,70 x A x nDJP       [m3]

gdzie:

nDJP – liczba zwierząt w gospodarstwie wyrażona w DJP –  maksymalna łączna obsada zwierząt w chlewni nr 1 i 2 wynosi: lochy i loszki – 80 sztuk, prosięta – 200 sztuk, tj. 32 DJP  (80 x 0,35 + 200 x 0,02);

A – współczynnik odliczenia okresu pastwiskowego – A=1;

Wymagana pojemność płyty obornikowej na terenie przedmiotowego zespołu inwentarskiego wynosi zatem:	 X1 = 2,70 x 1 x 32 = 86,4 m3

Na terenie przedmiotowego gospodarstwa obornik powstający w chlewni nr 1 i 2 będzie okresowo magazynowany na płycie obornikowej o powierzchni 220 m2, zlokalizowanej w zachodnim szczycie chlewni nr 1. Wysokość składowania obornika na terenie przedmiotowego gospodarstwa wynosi do ok. 2,5m, zatem maksymalna pojemność płyty obornikowej zlokalizowanej na terenie zespołu inwentarskiego wynosi ok. 550 m3.

Przeciętna masa objętościowa obornika wynosi ok. 800 kg/m3, zatem w ciągu roku na terenie gospodarstwa wytwarzane będzie ok. 326 m3 obornika (260,5 Mg/rok : 0,8 Mg/m3 = 325,6 m3/rok). Pojemność płyty jest zatem wystarczająca do zmagazynowania ponad 20 miesięcznej produkcji obornika.

Wg załącznika nr 3 do Programu minimalną pojemność zbiornika na gnojówkę oblicza się ze wzoru:

X2 = 1,80 x B x F x nDJP       [m3]

gdzie:

nDJP – liczba zwierząt w gospodarstwie wyrażona w DJP - maksymalna łączna obsada zwierząt w chlewni nr 1 i 2 wynosi: lochy i loszki – 80 sztuk, prosięta – 200 sztuk, tj. 32 DJP    (80 x 0,35 + 200 x 0,02);.

B – współczynnik odliczenia okresu pastwiskowego – B=1;

F – współczynniki odliczenia ze względu na zastosowane rozwiązania systemów utrzymania oraz wyposażenie techniczne: F dla świń przyjmuje wartość 0,8 w przypadku zadaszenia lub przykrycia nieprzepuszczalną folią płyty obornikowej;

Wymagana pojemność zbiornika na gnojówkę dla przedmiotowego zespołu inwentarskiego wynosi zatem:	 X2 = 1,80 x 1 x 1 x 32 = 57,6 m3

Gnojówka z chlewni nr 1 i 2 będzie okresowo magazynowana w istniejącym zewnętrznym, podziemnym zbiorniku na płynne odchody zwierzęce oraz odcieki z płyty obornikowej o pojemności ok. 47 m3. Nadmiar gnojówki ze zbiornika będzie przepompowywany do projektowanego naziemnego zbiornika na gnojowicę o pojemności 616m3.

Wg załącznika nr 3 do Programu minimalną pojemność zbiornika na gnojowicę oblicza się ze wzoru:			X3=7,8 x C x F x nDJP       [m3]

gdzie:

nDJP – liczba zwierząt w gospodarstwie wyrażona w DJP – w chlewni nr 3 maksymalna obsada wyniesie 300 sztuk warchlaków i 400 sztuk tuczników, zatem liczba zwierząt wyrażona w DJP będzie wynosiła: 300 x 0,07 + 400 x 0,14 = 77 DJP.

C – współczynnik odliczenia okresu pastwiskowego – C=1;

F – współczynniki odliczenia ze względu na zastosowane rozwiązania systemów utrzymania oraz wyposażenie techniczne: F dla świń przyjmuje wartość 0,8 w przypadku zadaszenia lub przykrycia nieprzepuszczalną folią płyty obornikowej;

Wymagana pojemność zbiornika na gnojowicę dla przedmiotowego zespołu inwentarskiego wynosi zatem:	 X3 = 7,8 x 1 x 1 x 77 = 600,6 m3

W projektowanej chlewni nr 3 gnojowica będzie gromadzona w wannach pod rusztami, o łącznej pojemności 473,46 m3 (3 komory odchowalni x 31,10 m3 + 4 komory tuczarni x 95,04 m3). Gnojowica będzie spływała grawitacyjnie do zewnętrznego podziemnego zbiornika o pojemności do 50m3, który zostanie zlokalizowany w zachodnim szczycie budynku, a następnie będzie przepompowywana do zewnętrznego naziemnego zbiornika na gnojowicę o pojemności 616m3.

Po zakończeniu procesu inwestycyjnego łączna pojemność zbiorników do gromadzenia gnojówki i gnojowicy wyniesie ok. 1186,46 m3 (naziemnego i podziemnych zbiorników oraz wanien pod rusztami).

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu [1.5.6.] zastosowana w okresie roku dawka nawozu naturalnego nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. Minimalny areał niezbędny do wykorzystania nawozów naturalnych, które będą wytwarzane na terenie przedmiotowego zespołu inwentarskiego (obornika, gnojówki i gnojowicy) wynosi zatem:

4460,7kg azotu: 170 kg azotu/ha = 26,24 ha.

2.3.2. Padłe zwierzęta.

Zgodnie z art. 2 ust. 10 ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [1.5.4.] przepisów ustawy nie stosuje się do zwłok zwierząt, które poniosły śmierć w inny sposób niż przez ubój, w tym zwierząt uśmierconych w celu wyeliminowania chorób epizootycznych i które są unieszkodliwiane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009 padłe zwierzęta stanowią materiał kategorii 2.

W trakcie prowadzenia hodowli trzody chlewnej nieuchronne są upadki zwierząt. Wg praktyki Inwestorów upadki w czasie tuczu wynoszą: prosiąt do 2 miesięcy ok. 5%, warchlaków ok. 2%, natomiast tuczników ok. 0,5%. W normalnym cyklu eksploatacyjnym w ciągu roku ilość padłych sztuk można oszacować następująco:

- prosięta: 1200 szt./rok x 0,05 = 60 szt./rok

- warchlaki:  1140 szt./rok x 0,02 = 23 szt./rok

- tuczniki:  = 1117 szt./rok x 0,005 = 6 szt./rok

Przyjmując średnią masę padłych zwierząt na poziomie: 15 kg dla prosiąt, 30 kg dla warchlaków oraz 100 kg dla tuczników, łączna masa padłych zwierząt na terenie zespołu inwentarskiego wyniesie ok. 2,2 Mg/rok.

Padłe zwierzęta będą bezpośrednio po śmierci pakowane w szczelne worki foliowe i tego samego dnia odbierane przez odbiorcę posiadającego weterynaryjny numer identyfikacyjny, zezwolenie na odbiór i transport padliny.

2.3.3. Odpady stałe.

Zgodnie ustawą dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [1.5.4.] pod pojęciem odpadów rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany.

Odpady klasyfikuje się przez ich zaliczenie do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów uwzględniając:

- źródło ich powstawania;

- właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, określone w załączniku nr 3 do ustawy;

- składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi.

2.3.3.1. Odpady stałe powstające na etapie budowy projektowanego budynku inwentarskiego.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia będą wytwarzane typowe odpady dla prac budowlanych (odpady grupy 17) oraz odpady opakowaniowe (odpady grupy 15). Będą to głównie odpady powstające podczas prowadzenia prac budowlanych oraz sprzątania placu budowy: odpady z betonu, resztki bloczków silikatowych, płyt warstwowych, blachy trapezowej lub płyt dachowych EuroFala, odpadowego drewna, styropianu, itp., a także urobek z pogłębiania. Określenie ich ilości jest trudne, gdyż nie jest możliwe dokładne obliczenie strat materiałowych podczas budowy. Rodzaje odpadów, które mogą powstać w fazie budowy - stosownie do klasyfikacji wynikającej z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów [1.5.9.] – zestawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 2 : Klasyfikacja odpadów mogących powstać  w obrębie przedsięwzięcia w trakcie budowy.

| Lp. | Podgrupa i rodzaj odpadów | Kod odpadów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi): |  | 15 01 |
|  | Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 |
|  | Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 |
|  | Opakowania z drewna | 15 01 03 |
|  | Opakowania z metali | 15 01 04 |
|  | Opakowania wielomateriałowe | 15 01 05 |
| Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne: |  | 15 02 |
|  | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 15 02 03 |
| Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika): |  | 17 01 |
|  | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 17 01 01 |
|  | Inne niewymienione odpady | 17 01 82 |
| Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych |  | 17 02 |
|  | Drewno | 17 02 01 |
| Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali |  | 17 04 |
|  | Żelazo i stal | 17 04 05 |
|  | Mieszaniny metali | 17 04 07 |
|  | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 17 04 11 |
| Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) |  | 17 05 |
|  | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 17 05 04 |
| Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest |  | 17 06 |
|  | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 17 06 04 |

Będą to w całości odpady inne niż niebezpieczne. Określenie ich ilości jest trudne, gdyż nie jest możliwe dokładne obliczenie strat materiałowych podczas budowy. Szacuje się, iż na etapie realizacji planowanego budynku inwentarskiego powstaną następujące ilości odpadów:

- odpady kodów 15 01 01, 15 01 02,  15 01 03, 15 01 04 i 15 01 05 – odpady opakowanie po materiałach budowanych oraz wyposażeniu budynku – 150 kg;

- odpady o kodzie 15 02 03 – ubrania ochronne oraz tkaniny do wycierania – 50 kg;

- odpady o kodzie 17 01 01 – powstałe w wyniku prac budowlanych i sprzątania placu budowy – 50 kg,

- odpady o kodzie 17 01 82 – fragmenty płyt warstwowych oraz bloczków silikatowych – 200 kg,

- odpady o kodzie 17 02 01 – odpadowe drewno z montażu więźby dachowej, płatwi drewnianych, szalunków – 100 kg,

- odpady kodu 17 04 05, 17 04 07 i 17 04 11 – odpadowa stal, resztki kabli, itp.– 200 kg,

- odpady o kodzie 17 06 04 – resztki płyt styropianowych oraz folii izolacyjnej – 50 kg.

Odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04 i 15 01 05 będą selektywnie zbierane i gromadzone w szczelnych pojemnikach ustawionych w wyznaczonym miejscu na terenie placu budowy. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady zostaną przekazane zewnętrznym firmom posiadającym odpowiednie wymagane prawem zezwolenia na przetwarzanie odpadów danego rodzaju, w celu odzysku. Odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 03 (głównie palety) będą selektywnie zbierane i gromadzone w wyznaczonym miejscu na terenie przedsięwzięcia. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady te zostaną niezwłocznie przekazane zewnętrznym firmom, posiadającym odpowiednie wymagane prawem zezwolenia na przetwarzanie odpadów danego rodzaju, w celu odzysku.

Odpady budowlane (grupa 17) będą selektywnie zbierane i gromadzone w wyznaczonych miejscach na terenie przedsięwzięcia. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości lub po zakończeniu prac budowlanych odpady te zostaną przekazane specjalistycznym firmom posiadającym odpowiednie wymagane prawem zezwolenia na przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów danego rodzaju.

Odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 04 05, 17 04 07 mogą być również przekazywane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, w celu odzysku zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2006 nr 75 poz. 527 z późn. zm.), z użyciem dopuszczalnych metod odzysku określonych w tym rozporządzeniu.

Ilości poszczególnych rodzajów odpadów, które zostaną wytworzone podczas prowadzonej  działalności na etapie realizacji przedsięwzięcia, będą ewidencjonowane.

W fazie realizacji przedsięwzięcia, tj. podczas budowy przedmiotowego budynku inwentarskiego wraz z obiektami towarzyszącymi, powstaną również odpady w postaci mas ziemnych - w wyniku zdejmowania wierzchniej próchnicznej warstwy gleby w obrysie budynku, zbiorników na płynne odchody zwierzęce  i nawierzchni utwardzonych, a także wykonywania wykopów fundamentowych pod ławy fundamentowe obiektów kubaturowych. Będą to odpady o kodzie 17 05 04: gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03. Szacuje się, iż :

- ilość zdjętej próchnicznej warstwy gleby wyniesie dla budynku inwentarskiego o powierzchni zabudowy ok. 790m2, naziemnego zbiornika na gnojowicę o powierzchni zabudowy ok. 162 m2, podziemnego zbiornika na gnojowicę o powierzchni zabudowy ok. 23m2 oraz nawierzchni utwardzonych o powierzchni ok. 210 m2, przy średniej miąższości zdejmowanej warstwy 0,2m i jej gęstości objętościowej wynoszącej średnio 1,5 Mg/m3:

V = (790 m2 + 162 m2 + 23m2 + 210 m2) x 0,2 m x 1,5 Mg/m3 = 355,5 Mg

- ilość wydobytych z wykopów fundamentowych mas ziemnych przy obwodzie budynku wynoszącym L ~ 148m, przeciętnej szerokości ławy fundamentowej B = 0,6m, przewidywanej głębokości posadowienia h = 1,0m oraz przy przeciętnej gęstości objętościowej gruntu wynoszącej średnio 1,65 Mg/m3 wyniesie :

V = 148 m x 0,6 m x 1,0 m x 1,65 Mg/m3 ~ 146,5 Mg

- ilość wydobytych mas ziemnych z wykopów fundamentowych pod naziemny zbiornik na gnojowicę o średnicy ok. 14,36m ( powierzchnia zabudowy ok. 162 m2), przy przewidywanej głębokości posadowienia h = 1,5m oraz przy przeciętnej gęstości objętościowej gruntu wynoszącej średnio 1,65 Mg/m3 wyniesie :

V = 162 m2 x 1,5 m x 1,65 Mg/m3 ~ 401 Mg

- ilość wydobytych mas ziemnych z wykopów fundamentowych pod podziemny  zbiornik na gnojowicę o powierzchni zabudowy ok. 23 m2, przy przewidywanej głębokości posadowienia h = 4m oraz przy przeciętnej gęstości objętościowej gruntu wynoszącej średnio 1,65 Mg/m3 wyniesie :

V = 23 m2 x 4 m x 1,65 Mg/m3 = 151,8 Mg

Łączna ilość mas ziemnych jakie powstaną w fazie realizacji przedsięwzięcia wyniesie zatem  ok. 1054,8 Mg.

Masy ziemne zostaną w części wykorzystane na terenie przedsięwzięcia do kształtowania powierzchni terenu wokół obiektów (poprzez plantowanie powierzchniowe), natomiast ich nadmiar zostanie przekazanym jednostkom zewnętrznym. Odpady o kodzie 17 05 04 mogą być przekazywane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, w celu odzysku zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2006 nr 75 poz. 527 z późn. zm.).

Należy zaznaczyć, iż w świetle prawa wytwórcą tych odpadów będzie firma prowadząca budowę (chyba że umowa między inwestorem a firmą będzie stanowiła inaczej).

Podstawowymi sposobami ograniczania oddziaływania odpadów na środowisko będzie:

- minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów – ograniczanie strat materiałowych podczas prowadzenia prac budowlanych, selektywne gromadzenie odpadów (w zależności od ich rodzaju i możliwości dalszego zagospodarowania), przekazywanie odpadów w pierwszej kolejności do odzysku (m.in. przekazanie do recyklingu opakowań z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych i drewna, odpadów żelaza i stali), wykorzystanie części wytworzonych mas ziemnych (w tym humusu) do kształtowania powierzchni wokół projektowanych obiektów (poprzez plantowanie powierzchniowe).

- ochrona środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami związanymi z gospodarowaniem odpadami – w związku z tym, iż na terenie przedsięwzięcia w fazie budowy będą powstawały wyłącznie odpady nie stwarzające zagrożenia dla środowiska wodno-gruntowego (nie przewiduje się wytwarzania odpadów olejów, smarów, benzyn, itp.) nie przewiduje się stosowania dodatkowych zabezpieczeń środowiska wodno - gruntowego. Odpady będą selektywnie gromadzone w wyznaczonych miejscach na terenie przedsięwzięcia.

2.3.3.2. Odpady stałe powstające w trakcie eksploatacji obiektów inwentarskich.

W czasie funkcjonowania przedsięwzięcia będą powstawać odpady stałe wynikające z eksploatacji bieżącej budynków inwentarskich, odpady z czyszczenia zaplecza socjalnego oraz otoczenia budynków. Ogólnie, odpady mogące powstać na terenie zespołu inwentarskiego można zaklasyfikować do następujących podgrup odpadów:

- odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa – podgrupa 02 01,

- odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) – podgrupa 15 01,

- odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych – podgrupa 16 02,

- odpady komunalne – podgrupa 20 03.

Przewiduje się, iż w trakcie eksploatacji budynków inwentarskich mogą powstać  następujące podgrupy i rodzaje odpadów:

Tabela nr 3 : Klasyfikacja odpadów, które mogą zostać wytworzone w obrębie gospodarstwa.

| Lp. | Podgrupa i rodzaj odpadów | Kod odpadów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa |  | 02 01 |
| 2 | inne niewymienione odpady – odpady z odpowietrzania silosów paszowych | 02 01 99 |
| Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) |  | 15 01 |
| 3 | opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 |
| 4 | opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 |
| 5 | opakowania wielomateriałowe | 15 01 05 |
| 6 | opakowania zawierając pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 15 01 10* |
| Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych |  | 16 02 |
| 7 | zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (zużyte świetlówki) | 16 02 13* |
| Inne odpady komunalne |  | 20 03 |
| 8 | niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 20 03 01 |
| 9 | odpady z czyszczenia ulic i placów | 20 03 03 |

Dla utrzymania czystości wewnątrz budynków inwentarskich niezbędne są środki czystości. Są one dostarczane w opakowaniach. Szacuje się, iż odpady opakowaniowe (odpady o kodzie 15 01 01, 15 01 0,  15 01 05 i 15 01 10*), do których dołączą również niewielkie ilości opakowań dodatków paszowych – sporadycznie, gdyż z reguły są one już dostarczane w paszy – będą stanowić rocznie nie więcej jak 60 kg. Odpady opakowaniowe będą magazynowane selektywnie w wyznaczonym miejscu na terenie gospodarstwa i okresowo będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia zewnętrznej jednostce posiadającej stosowne pozwolenia na gospodarowanie odpadami tego rodzaju.

Budynki inwentarskie będą oświetlane za pomocą świetlówek kompaktowych. Szacuje się, iż w ciągu roku masa zużytych świetlówek  – odpadów o kodzie 16 02 13* nie przekroczy 2 kg. Zużyte świetlówki będą magazynowane w opakowaniach producenta, w wyznaczonym miejscu na terenie zaplecza technicznego w projektowanej chlewni nr 3. Po zebraniu większej ilości będą przekazywane podmiotowi zewnętrznemu, tj. prowadzącemu zakład przetwarzania wpisanemu do rejestru Marszałka Województwa.

Oprócz tego, w trakcie eksploatacji powstawać będą odpady z filtrów workowych na systemach odpowietrzania silosów – resztki paszy (kod 02 01 99). Będą to ilości nieznaczne, nie przekraczające 10 kg rocznie.

Poza wymienionymi wyżej rodzajami odpadów w trakcie eksploatacji budynków inwentarskich powstawać będą niewielkie ilości niesegregowanych odpadów komunalnych w obrębie zaplecza socjalnego oraz odpady ze sprzątania placów (w tym terenu wokół silosów na paszę) i dróg transportowych w zespole inwentarskim. Szacuje się, że ilość odpadów komunalnych nie przekroczy w okresie rocznym 200 kg, natomiast odpadów z czyszczenia placów i dróg powstanie ok. 50 kg rocznie.

Odpady komunalne, odpady z czyszczenia placów i dróg  oraz odpady z filtrów workowych na systemach odpowietrzania silosów będą magazynowane w typowym wolnostojącym, szczelnym pojemniku z klapą, ustawionym na utwardzonym podłożu. Odpady te będą sukcesywnie odbierane przez wyspecjalizowaną jednostkę posiadającą stosowne zezwolenia na zbieranie i transport tych odpadów.

Podsumowując, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów [1.5.9.] w trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia mogą powstać następujące rodzaje i ilości odpadów stałych:

Tabela nr 4: Rodzaje, kody oraz prognozowane ilości odpadów powstających w trakcie eksploatacji budynków inwentarskich.

| Lp. | Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Ilość/rok | U w a g i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa oraz przetwórstwa żywności, w tym : | 02 01 | 0,010 Mg |  |
|  | - inne nie wymienione odpady – pył z odpowietrzania silosów paszowych | 02 01 99 | 0,010Mg |  |
| 2 | Odpady opakowaniowe, w tym : | 15 01 | 0,060 Mg |  |
|  | - odpady opakowaniowe z papieru i tektury | 15 01 01 | 0,020 Mg |  |
|  | - odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | 0,020 Mg |  |
|  | - odpady opakowaniowe wielomateriałowe | 15 01 05 | 0,010 Mg |  |
|  | - opakowania zawierając pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 15 01 10* | 0,010 Mg |  |
| 3. | Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w tym : | 16 02 | 0,002 Mg |  |
|  | - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (zużyte świetlówki kompaktowe) | 16 02 13* | 0,002 Mg |  |
| 4. | Inne odpady komunalne, w tym : | 20 03 | 0,250 Mg |  |
|  | - nie segregowane odpady komunalne | 20 03 01 | 0,200 Mg |  |
|  | - odpady z czyszczenia placów i ulic | 20 03 03 | 0,050 Mg |  |
|  | Całkowita ilość odpadów stałych |  | 0,322 Mg |  |

Jak wynika z powyższego zestawienia przewidywana ilość odpadów stałych wyniesie w ciągu roku ok. 0,314 Mg, w tym ok. 0,012 Mg będą stanowić odpady niebezpieczne.

Inwestor będzie wytwarzał poniżej 1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych oraz poniżej 5000 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zatem zgodnie z art. 180a ustawy Prawo ochrony środowiska [1.5.2.] nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Podstawowymi sposobami ograniczania oddziaływania odpadów na środowisko będzie:

- minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów:

- w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych pasza dowożona będzie luzem (paszowozami) i magazynowana w silosach, stosowane będą pasze zawierające dodatki paszowe (bez konieczności magazynowania i mieszania na terenie zespołu inwentarskiego);

- w miarę możliwości stosowanie opakowań wielokrotnego użytku;

- stosowanie świetlówek kompaktowych o wydłużonym czasie działania;

- prowadzenie prawidłowej eksploatacji urządzeń, dokonywanie regularnych przeglądów oraz ich właściwa konserwacja;

- ochrona środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami związanymi z gospodarowaniem odpadami :

- wszystkie wytwarzane odpady będą gromadzone w sposób selektywny i przekazywane do odzysku i unieszkodliwienia podmiotom posiadającym na taką działalność stosowne zezwolenie;

- wszystkie wytwarzane odpady będą magazynowane na terenie do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny, w sposób zgodny z wymogami ustawy  o odpadach, a w szczególności:

- selektywnie, w zależności od rodzaju odpadów w wydzielonych i przystosowanych miejscach;

- w warunkach odpowiednio zabezpieczających przed dostaniem się do środowiska substancji szkodliwych;

- w warunkach odpowiednio zabezpieczających przed dostępem osób postronnych i zwierząt (w obrębie budynków zlokalizowanych na terenie gospodarstwa).

2.3.3.3. Odpady powstające na etapie likwidacji przedsięwzięcia.

W fazie likwidacji obiektów inwentarskich mogą powstawać podobne odpady jak w przypadku fazy budowy, przy czym zmienią się ich ilości. Powstaną również odpady związane z demontażem elementów wyposażenia budynków inwentarskich.

Tabela nr 5: Klasyfikacja odpadów powstających w obrębie przedsięwzięcia w fazie likwidacji obiektów  inwentarskich.

| Lp. | Podgrupa i rodzaj odpadów | Kod odpadów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne: |  | 15 02 |
|  | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 15 02 03 |
| Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych |  | 16 02 |
|  | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 i 16 02 13 | 16 02 14 |
| Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika): |  | 17 01 |
|  | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 17 01 01 |
|  | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 17 01 03 |
|  | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 17 01 07 |
|  | Inne niewymienione odpady | 17 01 82 |
| Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych |  | 17 02 |
|  | Drewno | 17 02 01 |
|  | Szkło | 17 02 02 |
|  | Tworzywa sztuczne | 17 02 03 |
| Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali |  | 17 04 |
|  | Żelazo i stal | 17 04 05 |
|  | Mieszaniny metali | 17 04 07 |
|  | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 17 04 11 |
| Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest |  | 17 06 |
|  | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 17 06 04 |

Odpady te  będą gromadzone selektywnie, w wyznaczonym miejscu na terenie zespołu inwentarskiego, a następnie zostaną przekazane odpowiednim firmom zewnętrznym posiadającym stosowane pozwolenia na gospodarowanie odpadami danego rodzaju. Ilości poszczególnych rodzajów odpadów, które zostaną wytworzone podczas prowadzonej  działalności na etapie realizacji przedsięwzięcia, będą ewidencjonowane.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach [1.5.4.] wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie rozbiórek jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczeniu usługi stanowi inaczej.

Podstawowymi sposobami ograniczania oddziaływania odpadów na środowisko będzie:

- minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów – selektywne gromadzenie odpadów (w zależności od ich rodzaju i możliwości dalszego zagospodarowania), przekazywanie odpadów w pierwszej kolejności do odzysku (m.in. przekazanie do recyklingu drewna, odpadów żelaza i stali);

- ochrona środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami związanymi z gospodarowaniem odpadami – odpady będą gromadzone selektywnie, w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio zabezpieczających przed dostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych i zwierząt . Odpady będą niezwłocznie przekazywane odpowiednim firmom zewnętrznym posiadającym stosowane pozwolenia na gospodarowanie odpadami danego rodzaju.

Na terenie gospodarstwa istniejące budynki (z wyjątkiem budynku mieszkalnego) posiadają pokrycia dachowe z płyt eternitowych zawierających azbest - kod odpadu 17 06 05*.

Ustawą z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tj. Dz. U. z 2004r., Nr 3, poz. 20, z późn. zm.) wprowadzono formalny zakaz stosowania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649, z późn. zm.) właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierający azbest wg wzoru z załącznika nr 1 do rozporządzenia. Na podstawie tej oceny stwierdza się konieczność pilnego usunięcia lub zabezpieczenia wyrobów zawierających azbest (w przypadku przedmiotowego gospodarstwa pokryć dachowych) albo wymóg ponownej oceny stanu technicznego w określonej przyszłości (w terminie do roku lub do 5 lat).

Zgodnie z §7 ust. 1 ww. rozporządzenia wyroby zawierające azbest zakwalifikowane zgodnie z oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia lub uszkodzenia, powinny być usunięte przez właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest.

Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest powinny być zgłoszone do właściwego organu administracji architektoniczno  - budowlanej.

Wymagania, które powinien spełnić wykonawca podczas robót związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zostały określone m.in. § 6, 7 i 8 ww. rozporządzenia, a także w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

Odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne albo na podziemnych na podziemnych składowiskach odpadów niebezpiecznych.

Wg "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032" stanowiącego załącznik do uchwały nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. (komunikat Ministra Gospodarki z dnia 29 kwietnia 2010 r. - M.P. Nr 33, poz. 481) wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach (rozumie się przez to również budynki) lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r.

Obecnie stan pokryć dachowych z płyt eternitowych w budynkach zlokalizowanych na terenie gospodarstwa jest dobry i nie wymagają one usunięcia.

2.3.4. Wody opadowe.

Ścieki deszczowe są to ścieki najmniej zanieczyszczone, jednak dość często są one odprowadzane przez powierzchnie zabrudzone lub łączone z innymi rodzajami ścieków. Skład ścieków deszczowych uzależniony jest od sposobu ich odprowadzania oraz retencjonowania. W przypadku ocenianego zespołu inwentarskiego ścieki deszczowe - rozumiane jako wody opadowe spłukujące powierzchnie zanieczyszczone - praktycznie nie powstają. Wody opadowe są odprowadzane z połaci dachowych obiektów znajdujących się na terenie gospodarstwa oraz nie narażonych na zanieczyszczenie terenów utwardzonych i trafiają w postaci nie zanieczyszczonej bezpośrednio do gruntu a więc w sposób najbardziej prawidłowy z punktu widzenia bilansu odpływu naturalnego i krążenia wody w środowisku. Jedynym obszarem gdzie powstają wody zanieczyszczone jest płyta obornikowa. Wody opadowe dają tu odcieki o składzie podobnym do gnojówki, które odprowadzane są do podziemnego zbiornika bezodpływowego, znajdującego się  obok płyty.

Dla obliczenia ilości ścieków opadowych przyjęto następujące założenia do bilansu powierzchni, z której w sposób zorganizowany zostaną ujęte i odprowadzone wody opadowe:

- dla określenia Qmax.d. przyjęto deszcz 30-minutowy,

- dla określenia Qsek. przyjęto deszcz 15-minutowy nawalny z prawdopodobieństwem wystąpienia p = 50%, co dwa lata,

- intensywność opadu dla deszczu 30-minutowego przyjęto zgodnie z zasadami obliczeń sieci kanalizacyjnej, tzn. 83 dm3/s · ha,

- intensywność opadu nawalnego 15-minutowego z prawdopodobieństwem wystąpienia 
p = 50% (co dwa lata) obliczona została poniżej z wykorzystaniem średniego opadu z dziesięciolecia według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Po zakończeniu procesu inwestycyjnego powierzchnia odwadniana będzie wynosiła (w zaokrągleniu do 10m2):

- połacie dachowe ok. 2250 m2,

- powierzchnie utwardzone ok. 480 m2,

- płyta obornikowa ok. 220 m2.

Obliczenie ilości wód opadowych ujmowanych i odprowadzanych z odwadnianych powierzchni zlewni przeprowadza się na podstawie następującej zależności:

Q = q · j · yz · F     [dm3/s]

gdzie:

q - natężenie opadu deszczu     [dm3/s·ha]

j - współczynnik opóźnienia odpływu     [bezwymiarowy]

yz - zastępczy współczynnik spływu     [bezwymiarowy]

F - całkowita powierzchnia zlewni     [ha]

Natężenie opadu deszczu obliczone zostanie według poniższego wzoru:

q =

gdzie:

H = 550 mm - średni opad z dziesięciolecia dla rejonu gminy według danych IMGW w Warszawie

C = 100/p - częstotliwość występowania opadu

td - czas trwania deszczu miarodajnego w minutach

Według danych literaturowych przyjęto czas trwania deszczu miarodajnego td=15 minut i prawdopodobieństwo przewyższenia p= 50%. Po podstawieniu otrzymamy:

q=6,631⋅3(550)2⋅10050150,667 = 92,13 dm3/s·ha

Współczynnik opóźnienia odpływu j uwzględniający wszystkie opóźnienia dla zlewni, który może być obliczany według kryterium powierzchni zlewni, dla zlewni F przyjęto według Imhoffa na poziomie równym j = 1,0 (powierzchnia zlewni F  < 1,0 ha).

Zastępczy współczynnik spływu yz obliczono według wzoru:

ψZ=ψ1⋅F1+ψ2⋅F2F1+F2

Empiryczne wartości współczynnika spływu y w zależności od rodzaju powierzchni zestawiono poniżej:

Tabela nr 6: Empiryczne wartości współczynnika spływu y.

| Rodzaj powierzchni | y |
| --- | --- |
| Dachy szczelne (blacha, papa, eternit) | 0,90 ÷ 0,95 |
| Drogi asfaltowe | 0,85 ÷ 0,90 |
| Bruki kamienne szczelne, klinkier | 0,75 ÷ 0,85 |
| Bruki kamienne - bez zalanych spoin | 0,50 ÷ 0,70 |
| Bruki gorsze | 0,40 ÷ 0,50 |
| Szosy | 0,25 ÷ 0,40 |
| Drogi żwirowe | 0,15 ÷ 0,30 |
| Powierzchnie nie brukowane | 0,10 ÷ 0,20 |
| Parki, ogrody, trawniki | 0,00 ÷ 0,10 |

Przyjęto następujące wartości współczynnika spływu:

y1 = 0,90 (dla dachów)

y2 = 0,80 (dla terenów utwardzonych)

Stąd zastępczy współczynnik spływu yz dla zlewni wyniesie:

ψZ=0,90⋅2250m2+0,80⋅480m22250m2+480m2=0,88

- połacie dachowe ok. 2250 m2,

- powierzchnie utwardzone ok. 480 m2,

Dla sumarycznej wielkości powierzchni połaci dachowych i terenów utwardzonych wynoszącej  0,273 ha, całkowita ilość wód opadowych dla deszczu miarodajnego o czasie trwania  = 15 minut wyniesie:

Qs = 92,13  dm3/s.ha  1,0  0,88  0,273 ha = 22,13 dm3/s

Natomiast całkowity odpływ dobowy dla deszczu 30-minutowego - przyjętego zgodnie z zasadami obliczeń sieci kanalizacyjnej (tzn. 83 dm3/s . ha) - wyniesie odpowiednio:

Qd = 83 dm3/s.ha  1,0  0,88  1800 s/d  0,273 ha  0,001 m3/dm3 = 35,89 m3/d

Wody opadowe z dachów i terenów utwardzonych oprowadzane są bezpośrednio na terenu zielone - do gruntu.

Do obliczenia średniego rocznego odpływu wód opadowych ogółem odprowadzanych z powierzchni odwadnianej stosuje się zazwyczaj wzór Iszkowskiego w następującej postaci:

Qśr. = α⋅H⋅A⋅106365⋅86400  0,03171 .  . H . A

gdzie:

Qśr. - odpływ średni  [m3/s],

H - opad roczny  [m],

A - powierzchnia zlewni  [km2],

 - współczynnik średniego rocznego odpływu dla zlewni  [bezwymiarowy].

Dane dla ocenianego przedsięwzięcia:

H = 550 mm = 0,550 m

A = 2730 m2 = 0,00273 km2

Wartość współczynnika "" odnosi się do rzeczywistych naturalnych zlewni rzek, a jego wartość, według Iszkowskiego, zależy wyłącznie od stromości zboczy (waha się od 0,2 dla bagien i nizin, do 0,7 dla najwyższych gór). W ocenianym przypadku, gdzie zlewnią jest powierzchnia odwadniana, celowym wydaje się wprowadzenie innego współczynnika, który eliminowałby ten element środowiska przyrodniczego jakim jest stromość zboczy, a bardziej eksponował rodzaj powierzchni, parowanie oraz wielkość infiltracji. Współczynnikiem tym jest współczynnik spływu y lub zastępczy współczynnik spływu yz stosowany we wzorze do obliczenia przepływów wód deszczowych. Ostatecznie powyższy wzór przybierze postać:

Qśr. = 0,03171 . yz . H . A

Podstawiając powyższe dane oraz yz = 0,88 otrzymamy:

Qśr. = 0,03171 . 0,88 . 0,550 . 0,00273  = 4,19 .10-5 m3/s

Qśr.d. = Qśr. . 86 400 s/d = 4,19 .10-5 m3/s . 86 400 s/d = 3,62 m3/d

Qśr.r. = Qśr.d. . 365 d/rok = 3,62 m3/d . 365 d/rok = 1321,3 m3/rok

Roczna ilość wód opadowych odprowadzanych z połaci dachowych budynków zlokalizowanych na terenie gospodarstwa oraz powierzchni utwardzonych wyniesie po zakończeniu procesu inwestycyjnego 1321,3 m3/rok (jest to wielkość orientacyjna).

Wody opadowe będą spłukiwać również płytę obornikową, w wyniku czego powstanie woda gnojowa, odprowadzana do podziemnego zbiornika na gnojówkę o pojemności ok. 47m3, zlokalizowanego na zachód od płyty obornikowej.

W wyniku spłukiwania płyty obornikowej o powierzchni 220 m2 ilość ścieków deszczowych wyniesie:

Qśr. = 0,03171 . 0,90 . 0,550 . 2,2 .10-4= 3,453 .10-6 m3/s

Qśr.d. = Qśr. . 86 400 s/d = 3,453 .10-6 m3/s . 86 400 s/d  0,30 m3/d

Qśr.r. = Qśr.d. . 365 d/rok = 0,30 m3/d . 365 d/rok = 109,5m3/rok

Zakładając, iż ok. 50% wody zostanie wchłonięte przez obornik lub wyparuje, ilość wód gnojowych odprowadzanych do podziemnego zbiornika na płynne odchody zwierzęce wyniesie ok. 55 m3/rok.

2.3.5. Ścieki bytowe.

Ścieki bytowe powstają wyłącznie w obszarze budynku mieszkalnego Inwestorów, zlokalizowanego na dz. nr 71. W istniejących oraz projektowanym budynku inwentarskim nie przewiduje się wytwarzania ścieków bytowych.

Ilość tych ścieków można oszacować w oparciu o ilość wody pobieranej do celów sanitarnych i gospodarczych, przyjmując założenie (wg Imhoffa – 1996), iż 95% ilości pobieranej wody stanowią ścieki. Podstawę teoretycznego wyliczenia potrzeb wodnych może stanowić rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody [1.5.10.]. Według tabeli nr 1 tego rozporządzenia jednostkowe normy zużycia wody w gospodarstwach domowych, których wyposażenie obejmuje zasilanie z wodociągu, ubikację, łazienkę, lokalne źródło ciepłej wody, odprowadzenie ścieków do zbiornika bezodpływowego, wynosi 80 dm3/mieszkańca/dobę. W gospodarstwie Inwestorów zamieszkuje pięć osób, a więc zapotrzebowanie wody na cele bytowe wynosi ok. 400 dm3/dobę. Stąd  ilości ścieków bytowych obliczona wg zależności Imhoffa wynosić będzie w dobie średniej :

Qśr.d. = 0,40m3/d x 0,95 = 0,38 m3/d

w dobie maksymalnej przy współczynniku nierównomierności spływu 1,2

Qmax.d. = 0,38 m3/d x 1,2 = 0,46 m3/d

Ścieki bytowe odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności ok. 10m3, a następnie wywożone są taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków. Taki sposób postępowania ze stosunkowo nieznaczną ilością ścieków o charakterze ścieków bytowych należy uznać w terenie nieuzbrojonym w komunalną kanalizację sanitarną  za rozwiązanie optymalne.

2.3.6. Ścieki przemysłowe.

Na terenie przedmiotowego zespołu inwentarskiego jedynym źródłem powstawania niewielkiej ilości ścieków przemysłowych będzie mycie posadzek w budynkach inwentarskich po zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego za pomocą myjek wysokociśnieniowych. Do obliczeń ilości powstających ścieków przemysłowych przyjęto że:

- chlewnia nr 1, gdzie utrzymywane będą lochy luźne i prośne, a także loszki remontowe, myta będzie 6 razy do roku. Zwierzęta utrzymywane będą na ściółce płytkiej;

- chlewnia nr 2, która będzie pełniła funkcję porodówki, myta będzie 6 razy w roku (W chlewni zostaną wydzielone 2 komory po 10 stanowisk porodowych. Inwestorzy zakładają, iż każda z 60 loch będzie rodziła 2 razy w ciągu roku, zatem każda z komór zostanie zasiedlona średnio 6-krotnie). Zwierzęta utrzymywane będą na ściółce płytkiej;

- każda z komór sektora odchowu w projektowanej chlewni nr 3 myta będzie 4 razy w roku (Sektor odchowu będzie się składał z 3 komór po 100 stanowiska każda. Rocznie do sektora odchowu trafiać będzie ok. 1200 prosiąt, zatem każda z komór zostanie zasiedlona średnio  4-krotnie). Zwierzęta utrzymywane będą na rusztach pełnych;

- każda z komór sektora tuczu w projektowanej chlewni nr 3 myta będzie 3-krotnie (Sektor tuczu będzie się składał z 4 komór po 100 stanowisk każda. Przyjmując, iż do sektora tuczu trafiać będzie 1200 warchlaków/rok, każda z komór zostanie zasiedlona średnio 3-krotnie). Zwierzęta utrzymywane będą na rusztach pełnych;

Wg Dokumentu Referencyjnego o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu i Świń [1.6.1.] zużycie wody do mycia w budynkach z podłogami pełnymi wynosi 0,015m3/szt./dzień, natomiast wg Projektu dokumentu referencyjnego dotyczącego Najlepszych Dostępnych Technik dla intensywnego chowu lub hodowli drobiu lub świń [1.6.2.] poziom zużycia wody do czyszczenia dla ferm tuczników utrzymywanych w systemie bezściółkowych, na rusztach pełnych wynosi 20 dm3/zwierzę. Ilość ścieków z mycia budynków inwentarskich wyniesie zatem ok. 57m3/rok:

- chlewnia nr 1:   	6 x 80 stanowisk x 0,015m3/szt. = 7,2 m3/rok

- chlewnia nr 2:	6 x 20 stanowisk x 0,015m3/szt. = 1,8 m3/rok

- chlewnia nr 3 sektor odchowu: 	1200 szt./rok x 0,02m3/szt. = 24 m3/rok

- chlewnia nr 3 sektor tuczu: 	1200 szt./rok x 0,02m3/szt. = 24 m3/rok

Z chlewni nr 1 ścieki z mycia odprowadzane będą grawitacyjnie do istniejącego zbiornika na płynne odchody zwierzęce o pojemności ok. 47 m3, który zlokalizowany jest na zachód od płyty obornikowej. W chlewni nr 2 ścieki z mycia odprowadzane będą w wewnętrznego zbiornika na gnojówkę o pojemności ok. 2 m3, a następnie odpompowywane będą do zbiornika o pojemności ok.  47 m3. W projektowanej chlewni nr 3 ścieki z mycia trafiać będą do wanien pod rusztami, skąd grawitacyjnie spływać będą do zewnętrznego podziemnego zbiornika o pojemności do 50m3, który zostanie zlokalizowany w zachodnim szczycie budynku, a następnie będzie przepompowywane będą do zewnętrznego naziemnego zbiornika na gnojowicę o pojemności 616m3.

2.3.7. Zanieczyszczenia gazowe atmosfery.

Źródła zanieczyszczenia powietrza, które będą występować na terenie ocenianego przedsięwzięcia w fazie jego eksploatacji, związane będą z:

- hodowlą trzody chlewnej w cyklu zamkniętym w trzech budynkach inwentarskich;

- ogrzewaniem 3 komór odchowu w projektowanej chlewni nr 3. Do ogrzewania sektora odchowu  wykorzystywany będzie kocioł o mocy do 50 kW opalany węglem kamiennym – ekogroszkiem;

- magazynowaniem paszy w zewnętrznych silosach;

- okresowym magazynowaniem obornika na płycie obornikowej.

Hodowla  trzody chlewnej jest źródłem emisji do atmosfery  substancji, które mogą powodować pojawianie się uciążliwości zapachowej. W pomieszczeniach gospodarskich i w powietrzu w otoczeniu ferm występują liczne odoranty będące typowymi produktami biodegradacji biomasy: siarkowodór, amoniak, tiole, sulfidy i aminy alifatyczne, heterocykliczne związki organiczne zawierające siarkę i azot, alkohole alifatyczne i fenole, ketony, aldehydy, kwasy alifatyczne, estry. Stwierdzono również występowanie węglowodorów aromatycznych (toluenu i ksylenu). Źródłem emisji odorantów z ferm trzody chlewnej są systemy wentylacyjne pomieszczeń w których znajdują się zwierzęta, jak również obornik przetrzymywany na płycie,  zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę oraz emisja z pól uprawnych zasilanych nawozami naturalnymi.

Ogólnie problemy związane z określeniem uciążliwości zapachowej rozwiązuje się wyrażając stężenie mieszaniny zanieczyszczeń w jednostkach zapachowych w metrze sześciennym lub określając emisję w jednostkach zapachowych na jednostkę czasu np. na sekundę. Jednostką zapachową  (JZ) nazywa się ilość substancji, której obecność w jednym metrze sześciennym powoduje osiągnięcie progu węchowej wyczuwalności zapachu. Ilość substancji (prostego związku lub mieszaniny) wyraża się zwykle w miligramach lub mikrogramach. Osiągnięcie progu wyczuwalności węchowej jest stwierdzane przez reprezentatywny zespół ludzi: zapach powinien być wyczuwalny dla połowy zespołu.  Stężenie odorantów wyrażone w jednostkach zapachowych (liczba jednostek zapachowych LJZ [JZ/m3]) jest równoznaczne z krotnością takiego rozcieńczenia badanego gazu czystym powietrzem, które prowadzi do osiągnięcia progu wyczuwalności węchowej (LJZ = 1 [LZ/m3].

Próg węchowej wyczuwalności dla amoniaku wynosi 3,9 mg/m3 (5,2 ppm), natomiast dla siarkowodoru 0,0123 mg/m3 (0,0081 ppm) [1.6.15.].

Pojęcie jednostki zapachowej, dość powszechnie wykorzystywane przy określaniu emisji (LZ/m3, JZ/s), jest mało przydatne podczas ocen imisji odorów. Nie mogą tu być stosowane wartości LJZ uśredniane w okresach 1 godzinnych, 24 godzinnych i rocznych. Ich związek ze stopniem zapachowej uciążliwości nie jest bezpośredni. Wrażenie komfortu lub dyskomfortu zależy przede wszystkim od częstości pojawiania się zapachu. Na dalszych miejscach wymieniane są pozostałe czynniki uciążliwości zapachu: intensywność wrażenia (związana z krotnością przekroczenia progu wyczuwalności) i hedoniczna jakość zapachu (ocena w kategoriach przyjemny – nieprzyjemny).  Najbardziej bezpośrednią miarą imisji substancji zapachowo uciążliwych są opinie ludności, narażonej na ten rodzaj uciążliwości.

Poziomy emisji z budynków trzody chlewnej są bardzo trudne do oszacowania, ze na dużą zmienność zależną od takich czynnik jak m.in.  system utrzymywania zwierząt, skład paszy i jej struktura, technika żywienia, pobór wody, warunki klimatyczne oraz poziom techniczny wyposażenia budynków.

Spalanie węgla kamiennego typu ekogorszek będzie źródłem emisji do atmosfery głównie tlenków azotu, tlenków siarki, tlenku węgla oraz pyłu.

Podczas napełniania silosów paszowych będzie zachodziła emisja pyłu.

2.3.7.1. Emisja technologiczna z budynków inwentarskich.

Na terenie przedmiotowego zespołu inwentarskiego prowadzona będzie hodowla trzody chlewnej w systemie zamkniętym, tj. prowadzony będzie tucz trzody chlewnej na bazie prosiąt pozyskanych od własnych loch.  Produkcja zwierzęca prowadzona będzie w trzech budynkach inwentarskich:

- w chlewni nr 1 (istniejącej) wydzielony zostanie sektor loch luźnych (sektor krycia) – 20 stanowisk, sektor loch prośnych – maksymalnie 40 stanowisk oraz sektor loszek remontowych – maksymalnie 20 stanowisk. Zwierzęta utrzymywane będą na ściółce płytkiej. Budynek wentylowany jest grawitacyjnie. Powietrze zużyte usuwane jest  za pośrednictwem 3 wywietrzników dachowych (jeden o przekroju okrągłym o średnicy wewnętrznej 0,3m oraz dwa o przekroju kwadratowym o wymiarach 0,45 x 0,45m), zadaszonych, których wyloty zlokalizowane są na wysokości 7,75m.

- w chlewni nr 2 (istniejącej) wydzielone zostaną dwie komory, w których będzie po 10 kojców porodowych. Zwierzęta utrzymywane będą na ściółce płytkiej. Budynek wentylowany jest grawitacyjnie. Powietrze zużyte usuwane jest  za pośrednictwem 2 wywietrzników dachowych (o przekroju kwadratowym o wymiarach 0,50 x 0,50m), zadaszonych, których wyloty zlokalizowane są na wysokości 8,60m.

- w chlewni nr 3 (projektowanej) zostanie wydzielony sektor odchowu oraz sektor tuczu. Sektor odchowu będzie składał się z 3 komór po 100 stanowisk każda, gdzie przebywać będą prosięta odstawione od maciory do osiągnięcia wagi 50 kg (przez ok. 2 miesiące). Następnie warchlaki przenoszone będą do sektora tuczu, składającego się z 4 komór, po 100 stanowisk każda. Zwierzęta będą przebywać w sektorze tuczu do osiągnięcia wagi ubojowej, tj. ok. 120 kg (przez okres ok. 3 miesięcy). Trzoda chlewna utrzymywana będzie w budynku na wpełni zarusztowanej podłodze. Budynek wentylowany będzie mechanicznie. W każdej z komór odchowu powietrze zużyte usuwane będzie kominem wentylacyjnym o średnicy wewnętrznej 0,45m z zainstalowanym wentylatorem firmy Fancom typu 3445M o wydajności ok. 5770 m3/h, natomiast w każdej z komór tuczarni zostanie zainstalowany komin wentylacyjny o średnicy wewnętrznej 0,56 m z zainstalowanym wentylatorem typu 3456M o wydajności ok. 9960 m3/h.

Zakresy emisji z różnych systemów utrzymania świń podane w Dokumencie Referencyjnym o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu i Świń [1.6.1.] są na

Tabela nr 7 : Zakres emisji z systemów utrzymania świń (kg/miejsce/rok) wg [1.6.1.]

| Kategoria | System chowu | NH3 (1) | CH4 (2) | N2O (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maciory | Krycie/ciąża | 0,4-4,2 | 21,1 | brak danych |
|  | Po wyproszeniu | 0,8-9 | brak danych | brak danych |
| Warchlaki (<30 kg) |  | 0,06-0,8 | 3,9 | brak danych |
| Tuczniki (>30 kg) | Całkowite ruszty | 1,35-3,0 | 2,8-4,5 | 0,02-0,15 |
|  | Częściowe ruszty | 0,9-2,4 | 4,2 i 11,1 | 0,59-3,44 |
|  | Pełna podłoga i ściółka | 2,1-4 | 0,9-1,1 | 0,05-2,4 |

(1) - najniższe wartości NH3 (filtry na wylocie),     (2) - obserwacje min/max poziomów emisji;

Przedstawione w powyższej tabeli poziomy emisji odnoszą się do różnych technologii stosowanych w chlewniach i na różnych obszarach.

W Dokumencie Referencyjnym o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu i Świń [1.6.1.] podano, iż emisja amoniaku z budynków, gdzie lochy utrzymywane są na betonowej podłodze ścielonej słomą wynoszą 3,7 – 5,2 kg NH3/lochę/rok (str. 209 dokumentu), natomiast brak jest  wskaźników emisji dla macior po wyproszeniu utrzymywanych w systemach ściółkowych.

W projekcie dokumentu referencyjnego dotyczącego Najlepszych Dostępnych Technik dla intensywnego chowu lub hodowli drobiu lub świń [1.6.2.] podano, iż emisja amoniaku dla macior po wyproszeniu (system zintegrowany utrzymania loch i prosiąt), utrzymywanych na ścielonej podłodze wynosi 8,3 kg NH3/lochę/rok.

W ww. opracowaniu podano również wskaźniki emisji pyłu zawieszonego dla poszczególnych grup zwierząt, w zależności od systemu otrzymania, które wynoszą:

- dla macior (krycie/ciąża) utrzymywanych w systemie ściółkowym – 0,8 kg/zwierzę/rok;

- dla macior po wyproszeniu utrzymywanych na ścielonej podłodze (system zintegrowany utrzymania loch i prosiąt) – 0,16 kg/lochę/rok;

- dla tuczników utrzymywanych w systemie bezściółkowym – 0,24 kg/zwierzę/rok;

Wg opracowania „Air emissions from animal production buldings” [1.6.3.] wskaźniki emisji siarkowodoru 	wynoszą:

- dla końcowej fazy cyklu tuczu trzody chlewnej w budynkach w systemie bezściółkowym (ruszta pełne) i wentylacją mechaniczną - 5 g H2S/DJP/dzień;

- dla loch po wyproszeniu utrzymywanych w systemie bezściółkowym -  4 g H2S/DJP/dzień;

- dla loch prośnych utrzymywanych w systemie bezściółkowym - 1 g H2S/DJP/dzień;

Bezpośredni wpływ na emisję siarkowodoru z budynków inwentarskich ma system utrzymania zwierząt – najwyższe poziomu emisji odnotowuje się dla systemów bezściółkowych natomiast najniższe dla systemów ściółki płytkiej. Na niższą emisję w systemie ściółki płytkiej ma wpływ jej struktura (słomy), w której stwierdza się dużą liczbę przestworów mogących stanowić drogę do naturalnego napowietrzania i przez to większego udziału procesów aerobowych. Oprócz tego słoma cechuje się dużą chłonnością zwłaszcza moczu, a sama warstwa ściółki jest często usuwana z budynku. Ocenia się zatem, iż wskaźniki emisji siarkowodoru dla chlewni nr 1 i 2, gdzie zwierzęta będą utrzymywane na ściółce płytkiej, nie będą wyższe niż zaprezentowane wyżej dla systemów utrzymania na rusztach pełnych.

Do obliczeń emisji zanieczyszczeń do atmosfery z terenu przedmiotowego zespołu inwentarskiego przyjęto następujące wskaźniki emisji:

- chlewnia nr 1, gdzie będą przebywały lochy luźne, lochy prośne i loszki remontowe:

- amoniak: 5,2 kg NH3/lochę/rok, wg [1.6.1.];

- siarkowodór: 1 g H2S/DJP/dzień, wg [1.6.3.];

- pył zawieszony PM10:  0,8 kg/zwierzę/rok wg [1.6.2.];

- chlewnia nr 2, która będzie pełniła funkcję porodówki:

- amoniak: 8,3 kg NH3/lochę/rok, wg [1.6.2.];

- siarkowodór: lochy -  4 g H2S/DJP/dzień, prosięta - 5 g H2S/DJP/dzień, wg [1.6.3.];

- pył zawieszony PM10:  0,16 kg/zwierzę/rok wg [1.6.2.];

- chlewnia nr 3, pełniąca funkcję odchowalni i tuczarni:

- amoniak: 3,0 kg NH3/miejsce/rok, wg [1.6.1.];

- siarkowodór:  5 g H2S/DJP/dzień, wg [1.6.3.];

- pył zawieszony PM10:  0,24 kg/zwierzę/rok wg [1.6.2.];

Ze względu na brak danych przyjęto, iż emisja pyłu zawieszonego PM2,5 i pyłu ogółem stanowi 100% emisji pyłu PM10.

W celu wykazania maksymalnego możliwego oddziaływanie zespołu inwentarskiego na stan czystości powietrza do obliczeń przyjęto następujące założenia:

- przyjęto najwyższe wskaźniki emisji podane w ww. opracowaniach dla poszczególnych grup zwierząt, z uwzględnieniem stosowanego systemu utrzymania zwierząt;

- emisję obliczono uwzględniając maksymalną ilość stanowisk w poszczególnych budynkach inwentarskich oraz przyjęto, iż budynki będą zasiedlone przez cały rok, tj. 8760 h/rok. (w praktyce lochy będą przebywały naprzemiennie w chlewni nr 1 i 2, natomiast chlewnia nr 3 nie będzie zasiedlona w 100% przez cały okres czasu);

Emisja z chlewni nr 1:

- amoniak:

ENH3 =  80 miejsc .  5,2 kgNH3/miejsce/rok = 416 kg NH3/ rok

ENH3 = 416 kg NH3/ rok : 8760 h/rok = 0,047489 kg NH3/h

ENH3 = 0,047489 kg NH3/h : 3 emitory = 0,015830 kg NH3/h/emitor

- siarkowodór:

EH2S = 80 miejsc x 0,35 x 1 g H2S/DJP/dzień : 24 h = 0,001167 kg H2S/h

EH2S =  0,001167 kg H2S/h .  8760 h/rok = 10,22 kg H2S/rok

EH2S = 0,001167 kg H2S/h : 3 emitory = 0,000389 kg H2S /h/emitor

- pył zawieszony PM10, PM2,5, pył ogółem:

EPM10, PM2,5, Pył og. =  80 miejsc .  0,8 kg/miejsce/rok = 64 kg/rok

EPM10, PM2,5, Pył og.   = 64 kg/rok : 8760 h/rok = 0,007306 kg/h

EPM10, PM2,5, Pył og. = 0,007306 kg/h : 3 emitory = 0,002435 kg/h/emitor

Emisja z chlewni nr 2:

- amoniak:

ENH3 =  20 miejsc .  8,3 kgNH3/miejsce/rok = 166 kg NH3/ rok

ENH3 = 166 kg NH3/ rok : 8760 h/rok = 0,018950 kg NH3/h

ENH3 = 0,018950  kg NH3/h : 2 emitory = 0,009475 kg NH3/h/emitor

- siarkowodór:

EH2S = (20 miejsc x 0,35 x 4 g H2S/DJP/dzień + 200 miejsc x 0,02 x 5 g H2S/DJP/dzień) : 24 h

= 0,002 kg H2S/h

EH2S =  0,002 kg H2S/h .  8760 h/rok = 17,52 kg H2S/rok

EH2S = 0,002kg H2S/h : 2 emitory = 0,001 kg H2S /h/emitor

- pył zawieszony PM10, PM2,5, pył ogółem:

EPM10, PM2,5, Pył og. =  20 miejsc .  0,16 kg/miejsce/rok = 3,2 kg/rok

EPM10, PM2,5, Pył og.   = 3,2 kg/rok : 8760 h/rok = 0,000365 kg/h

EPM10, PM2,5, Pył og. = 0,000365  kg/h : 2 emitory = 0,000183 kg/h/emitor

Emisja z chlewni nr 3:

- amoniak

z  1 komory:

ENH3 =  100 miejsc .  3,0 kgNH3/miejsce/rok = 300 kg NH3/ rok

ENH3 = 300 kg NH3/ rok : 8760 h/rok = 0,034247 kg NH3/h/emitor

z budynku:

ENH3 = 7 komór . 300 kg NH3/ rok = 2100 kg NH3/rok

- siarkowodór:

z  1 komory sektora odchowu:

EH2S = 100 miejsc x 0,07 x 5 g H2S/DJP/dzień : 24 h = 0,001458 kg H2S/h/emitor

EH2S =  0,001458 kg H2S/h .  8760 h/rok = 12,77 kg H2S/rok

z  1 komory sektora tuczu:

EH2S = 100 miejsc x 0,14 x 5 g H2S/DJP/dzień : 24 h = 0,002917 kg H2S/h/emitor

EH2S =  0,002917 kg H2S/h .  8760 h/rok = 25,55 kg H2S/rok

z budynku:

EH2S = 3 komory x 12,77 kg H2S/rok + 4 komory x 25,55 kg H2S/rok = 140,51 kg H2S /rok

- pył zawieszony PM10, PM2,5, pył ogółem:

z  1 komory:

EPM10, PM2,5, Pył og. =  100 miejsc .  0,24 kg/miejsce/rok = 24 kg/rok

EPM10, PM2,5, Pył og.   = 24 kg/rok : 8760 h/rok = 0,002740 kg/h/emitor

z budynku:

EPM10, PM2,5, Pył og. = 7 komór . 24 kg/rok = 168 kg/rok

Emisja roczna ze wszystkich budynków inwentarskich wyniesie:

- amoniak – 2682 kg NH3/ rok;

- siarkowodór – 168,25 kg H2S/rok;

- pył zawieszony PM10, PM2,5, pył ogółem – 235,2 kg /rok

2.3.7.2. Parametry pracy emitorów.

Chlewnia nr 1 wentylowana jest grawitacyjnie. Powietrze zużyte usuwane jest  za pośrednictwem 3 wywietrzników dachowych (jeden o przekroju okrągłym o średnicy wewnętrznej 0,3m oraz dwa o przekroju kwadratowym o wymiarach 0,45 x 0,45m – dz= 0,51m ), zadaszonych, których wyloty zlokalizowane są na wysokości 7,75m.

Chlewnia nr 2 wentylowana jest grawitacyjnie. W każdej z komór powietrze zużyte usuwane będzie  za pośrednictwem wywietrznika dachowego (o przekroju kwadratowym o wymiarach 0,50 x 0,50m – dz= 0,56m), zadaszonego, którego wylot zlokalizowany jest na wysokości 8,60m.

Chlewnia nr 3 wentylowana będzie mechanicznie. Powietrze z każdej z komór sektora odchowu usuwane będzie za pośrednictwem jednego komina wentylacyjnego o średnicy wewnętrznej 0,45m z zainstalowanym wentylatorem kominowym firmy Fancom typu 3445M o wydajności ok. 5 770 m3/h. Powietrze z każdej z komór sektora tuczu usuwane będzie za pośrednictwem jednego komina wentylacyjnego o średnicy wewnętrznej 0,56m z zainstalowanym wentylatorem kominowym firmy Fancom typu 3456M o wydajności ok. 9960 m3/h. Kominy będą niezadaszone, a ich wyloty będą znajdowały się na wysokości min. 6,0m. Wentylatory będą pracowały ze zmienną wydajnością.

Parametry wyrzutu powietrza wentylacyjnego z wnętrza chlewni obliczono na podstawie wymaganych warunków poprawnego chowu zwierząt dotyczących odpowiedniej wymiany powietrza w budynkach inwentarskich, która zapewni dotrzymanie optymalnych parametrów klimatu wewnątrz obiektów (temperatury, wilgotności, niskiego stężenia zanieczyszczeń). Sugerowane wielkości wymiany powietrza w budynkach inwentarskich trzody chlewnej przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 8: Sugerowana wielkość wymiany powietrza w chlewniach.

| Źródło emisji | Wymiana powietrza [m3/h . sztuka] |  |
| --- | --- | --- |
|  | zima | lato |
| knurki i loszki hodowlane | 20 | 90 |
| knury, lochy luźne i prośne | 20 | 100 |
| lochy karmiące | 50 | 150 |
| prosięta do 8 tygodni | 5 | 20 |
| warchlaki do 12 tygodni | 8 | 30 |
| tuczniki | 15 | 80 |

Dla chlewni nr 1, gdzie będą przebywały lochy luźne i prośne oraz loszki remontowe, przyjęto wymianę powietrza na poziomie: zima - 20 m3/h . sztuka, lato - 100 m3/h . sztuka, jesień/wiosna – 60 m3/h . sztuka (wartość średnia obliczona z wielkości wymiany powietrza dla zimy i lata).

Dla chlewni nr 2, która będzie pełniła funkcję porodówki, przyjęto wymianę powietrza na poziomie: zima - 50 m3/h . sztuka, lato - 150 m3/h . sztuka, jesień/wiosna – 100 m3/h . sztuka (wartość średnia obliczona z wielkości wymiany powietrza dla zimy i lata).

Dla sektora odchowu w chlewni nr 3, gdzie będą przebywały prosięta i warchlaki do ukończenia ok. 3 miesiąca życia, przyjęto wymianę powietrza na poziomie: zima - 8 m3/h . sztuka, lato - 30 m3/h . sztuka, jesień/wiosna – 19 m3/h . sztuka (wartość średnia obliczona z wielkości wymiany powietrza dla zimy i lata).

Dla sektora tuczu, gdzie będą przebywały warchlaki powyżej 3 miesiąca życia oraz tuczniki, przyjęto wymianę powietrza na poziomie: zima - 15 m3/h . sztuka, lato - 80 m3/h . sztuka, jesień/wiosna – 48 m3/h . sztuka (wartość średnia obliczona z wielkości wymiany powietrza dla zimy i lata).

Zapotrzebowanie na świeże powietrza w poszczególnych chlewniach będzie następujące:

- chlewnia nr 1:

zima:  80 stanowisk x 20 m3/h . sztuka = 1 600 m3/h

lato:  80 stanowisk x 100 m3/h . sztuka = 8 000 m3/h

wiosna/jesień: 80 stanowisk x 60 m3/h . sztuka = 4 800 m3/h

- chlewnia nr 2 (dla 1 komory):

zima:  10 stanowisk x 50 m3/h . sztuka = 500 m3/h

lato:  10 stanowisk x 150 m3/h . sztuka = 1 500 m3/h

wiosna/jesień: 10 stanowisk x 100 m3/h . sztuka = 1 000 m3/h

- chlewnia nr 3 – sektor odchowu (dla 1 komory):

zima:  100 stanowisk x 8 m3/h . sztuka = 800 m3/h

lato:  100 stanowisk x 30 m3/h . sztuka = 3 000 m3/h

wiosna/jesień: 100 stanowisk x 19 m3/h . sztuka = 1 900 m3/h

- chlewnia nr 3 – sektor tuczu (dla 1 komory):

zima:  100 stanowisk x 15 m3/h . sztuka = 1 500 m3/h

lato:  100 stanowisk x 80 m3/h . sztuka = 8 000 m3/h

wiosna/jesień: 100 stanowisk x 48 m3/h . sztuka = 4 800 m3/h

Parametry wyrzutu powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych emitorów będą następujące:

Tabela nr 9: Parametry wyrzutu powietrza z poszczególnych emitorów.

| Ne emitora |  | Wymiana powietrza [m3/h /emitor]** |  |  | Prędkość [m/s] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zima | lato | wiosna / jesień | zima | lato | wiosna / jesień |
| Chlewnia nr 1* | E-1 E-2÷E-3 | 540 | 2 670 | 1 600 | 2,12 0,73 | 10,49 3,63 | 6,29 2,18 |
| Chlewnia nr 2 | E-4÷E-5 | 500 | 1 500 | 1 000 | 0,56 | 1,69 | 1,13 |
| Chlewnia nr 3 | E-6÷E-8 | 800 | 3 000 | 1 900 | 1,40 | 5,24 | 3,32 |
|  | E-9÷E-12 | 1 500 | 8 000 | 4 800 | 1,69 | 9,02 | 5,41 |

* przyjęto równy rozdział powietrza na poszczególne emitory; ** w zaokrągleniu do 10 m3/h;

Okres obliczeniowy podzielono na 3 podokresy:

- zima  – 2190 h/a;

- lato – 2190 h/a;

- wiosna/jesień – 4380 h/a.

Tabela nr 10: Parametry emitorów i wielkości emisji z poszczególnych emitorów przedmiotowego zespołu inwentarskiego.

| Obiekt inwentarski | Emitor | Wysokość | Średnica | Prędkość emisji |  |  | Substancja zanieczyszczająca | Emisja godzinowa maksymalna (z jednego emitora) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [m/s] |  |  |  | [kg/h] |
|  |  | [m] | [m] | zima | lato | wiosna / jesień |  |  |
| Chlewnia nr 1 | E-1 | 7,75 | 0,30 | 2,12 | 10,49 | 6,29 | Amoniak NH3 | 0,015830 |
|  |  |  |  |  |  |  | Siarkowodór H2S | 0,000389 |
|  |  |  |  |  |  |  | Pył zawieszony PM10 | 0,002435 |
|  | E-2 ÷ E-3 |  | dz = 0,51 | 0,73 | 3,63 | 2,18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pył zawieszony PM2,5 | 0,002435 |
|  |  |  |  |  |  |  | Pył ogółem | 0,002435 |
| Chlewnia nr 2 | E-4 ÷ E-5 | 8,60 | dz = 0,56 | 0,56 | 1,69 | 1,13 | Amoniak NH3 | 0,009475 |
|  |  |  |  |  |  |  | Siarkowodór H2S | 0,001000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Pył zawieszony PM10 | 0,000183 |
|  |  |  |  |  |  |  | Pył zawieszony PM2,5 | 0,000183 |
|  |  |  |  |  |  |  | Pył ogółem | 0,000183 |
| Chlewnia nr 3 | E-6 ÷ E-8 | min. 6,0 | 0,45 | 1,40 | 5,24 | 3,32 | Amoniak NH3 | 0,034247 |
|  |  |  |  |  |  |  | Siarkowodór H2S | 0,001458 |
|  |  |  |  |  |  |  | Pył zawieszony PM10 | 0,002740 |
|  |  |  |  |  |  |  | Pył zawieszony PM2,5 | 0,002740 |
|  |  |  |  |  |  |  | Pył ogółem | 0,002740 |

| Chlewnia nr 3 | E-9 ÷ E-12 | min. 6,0 | 0,56 | 1,69 | 9,02 | 5,41 | Amoniak NH3 | 0,034247 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Siarkowodór H2S | 0,002917 |
|  |  |  |  |  |  |  | Pył zawieszony PM10 | 0,002740 |
|  |  |  |  |  |  |  | Pył zawieszony PM2,5 | 0,002740 |
|  |  |  |  |  |  |  | Pył ogółem | 0,002740 |

Czas trwania podokresów: zima=2190 h/rok, lato = 2190 h/rok, wiosna/jesień=4380 h/rok.

2.3.7.3. Emisja energetyczna z chlewni nr 3.

W pomieszczeniu technicznym w projektowanej chlewni nr 3 zostanie zainstalowany kocioł o mocy do 50 kW opalany ekogroszkiem, który będzie wykorzystywany do ogrzewania 3 komór odchowalni (nie przewiduje się ogrzewania komór tuczarni). Spaliny z kotła wprowadzane będą to atmosfery kominem murowanym, niezadaszonym, o wymiarach 0,14 x 0,20 m (średnica zastępcza dz = 0,19m) i wysokości minimum 4m.

Do obliczeń przyjęto założenie, iż kocioł będzie pracował w podokresie „zima” (przez 2190 h) z maksymalną mocą cieplną oraz część podokresu „wiosna/jesień” (2190 h), z obciążeniem 60% maksymalnej mocy cieplnej.

Emisja energetyczna ze spalania węgla kamiennego.

Przyjęto następujące parametry projektowanego kotła węglowego:

- moc cieplna znamionowa 	do 50 kW

- sprawność cieplna 	80 %

- temperatura spalin 	543 K

- rodzaj rusztu 	stały

W kotle spalany będzie węgiel „ekogroszek” (węgiel kamienny energetyczny typ 31.2) o następujących parametrach:

- wartość opałowa 	> 25 000 kJ/kg

- zawartość siarki 	do 0,8 %

- zawartość popiołu 	do 10 %

Godzinowe zużycie opału w kotle wyniesie:

dla pełnej mocy: 	Bh=50kW×3600s/h25000kJ/kg×0,80=9,0kg/h=0,009 Mgh

dla obciążenia 60%:	Bh=30kW×3600s/h25000kJ/kg×0,80=5,4kg/h=0,0054 Mgh

Emisję ze spalania węgla kamiennego oszacowano posługując się wskaźnikami przedstawionymi w opracowaniu „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw - kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW” wydanym w styczniu 2013r. przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Do obliczeń zastosowano poniższą zależność:

E=B⋅w

gdzie:

E – wielkość emisji [kg]

B – zużycie paliwa [Mg]

w – wskaźnik emisji – wartości dla kotłów z rusztem stałym, ciągiem naturalnym, o nominalnej mocy cieplnej ≤0,5 MW:

tlenki siarki (SOx/SO2):	16,0 kg/Mg x s   (s - zawartość siarki całkowitej wyrażona w %)

tlenki azotu (NOx/NO2): 	2,2 kg/Mg

tlenek węgla (CO): 	45,0 kg/Mg

pył zawieszony całkowity: 	1,0 kg/Mg x Ar	    (Ar – zawartość popiołu wyrażona w %)

W raporcie przyjęto, że emisję tlenków azotu NOx w całości stanowi emisja dwutlenku azotu NO2.

Dla węgla kamiennego typu „ekogroszek” przyjęto następującą zawartość siarki i popiołu:

s = 0,8 %

Ar = 10 %

Skład frakcyjny pyłu dla kotłów  z rusztem stałym jest następujący:

| Wielkość ziarna frakcji pyłu | Udział wagowy frakcji [%] |
| --- | --- |
| 0 - 5 | 22 |
| 5 - 10 | 18 |
| 10 - 20 | 15 |
| 20 - 40 | 11,5 |
| 40 – 60 | 8,5 |
| >60 | 25 |

Udział wagowy pyłu zawieszonego PM10 w pyle całkowitym wynosi zatem 40%, natomiast pyłu zawieszonego PM2,5 – maksymalnie 22%.

Emisja godzinowa maksymalna dla kotła pracującego z pełną mocą wyniesie:

ESO2=Bhw⋅s=0,009 Mgh⋅16,0kgMg⋅0,8=0,1152kgh

ENO2=Bhw=0,009 Mgh⋅2,2kgMg=0,0198kgh

ECO=Bh⋅w=0,009 Mgh⋅45,0kgMg=0,405kgh

Epył=Bh⋅w⋅Ar=0,009Mgh⋅1,0kgMg⋅10=0,09kgh

EPM10=Bh⋅w⋅Ar⋅40%=0,009Mgh⋅1,0kgMg⋅10⋅40%=0,036kgh

EPM2,5=Bh⋅w⋅Ar⋅22%=0,009Mgh⋅1,0kgMg⋅10⋅22%=0,0198kgh

Emisja godzinowa maksymalna dla kotła pracującego z obciążeniem 60% wyniesie:

ESO2=Bhw⋅s=0,0054 Mgh⋅16,0kgMg⋅0,8=0,06912kgh

ENO2=Bhw=0,0054 Mgh⋅2,2kgMg=0,01188kgh

ECO=Bh⋅w=0,0054 Mgh⋅45,0kgMg=0,243kgh

Epył=Bh⋅w⋅Ar=0,0054Mgh⋅1,0kgMg⋅10=0,054kgh

EPM10=Bh⋅w⋅Ar⋅40%=0,0054Mgh⋅1,0kgMg⋅10⋅40%=0,0216kgh

EPM2,5=Bh⋅w⋅Ar⋅22%=0,0054Mgh⋅1,0kgMg⋅10⋅22%=0,01188kgh

Maksymalna emisja roczna z kotła wyniesie:

ESO2=0,1152kgh⋅2190ha+0,06912⋅2190ha=403,6608kga

ENO2=0,0198kgh⋅2190ha+0,01188⋅2190ha=69,3792kga

ECO=0,405kgh⋅2190ha+0,243⋅2190ha=1419,12kga

Epył=0,09kgh⋅2190ha+0,054kgh⋅2190ha=315,36kga

EPM10=0,036kgh⋅2190ha+0,0216kgh⋅2190ha=126,144kga

EPM2,5=0,0198kgh⋅2190ha+0,01188kgh⋅2190ha=69,3792kga

Spaliny odprowadzane będą kominem o następujących parametrach:

- wymiary wewnętrzne: 	0,14m x 0,20m

- średnica zastępcza:	0,19m

- wysokość:	min. 4,0m

- wylot:	pionowy, niezadaszony

Obliczenie parametrów wyrzutu spalin:

- obliczenie natężenia przepływu gazów w warunkach normalnych:

GN=B⋅1,375+0,227⋅W1000+wN−1⋅0,5+0,242⋅W1000

GN – natężenie przepływu gazu w warunkach normalnych [kg/h]

B – zużycie paliwa [kg/h]

W – wartość opałowa paliwa [kJ/kg] – 25 000 kJ/kg

wN – współczynnik nadmiaru powietrza – dla kotła wodnego z rusztem stałym = 1,8

Obciążenie kotła 100%:

GN100%=9,0⋅1,375+0,227⋅250001000+1,8−1⋅0,5+0,242⋅250001000=110,61kgh

Obciążenie kotła 60%:

GN60%=5,4⋅1,375+0,227⋅250001000+1,8−1⋅0,5+0,242⋅250001000=66,37kgh

VN – natężenie przepływu gazów w warunkach normalnych [Nm3/h]

VN=GNρspalin

Obciążenie kotła 100%:

VN100%=110,61kgh1,29kgm3=85,74Nm3h

Obciążenie kotła 60%:

VN60%=66,37kgh1,29kgm3=51,45Nm3h

- obliczenie natężenia przepływu gazów w warunkach rzeczywistych:

Vrz=VN⋅TS273

Vrz – natężenie przepływu gazu w warunkach rzeczywistych  [m3/h]

TS=TSk−dh⋅h

Ts – temperatura gazów na wylocie z emitora [K]

TSk – temperatura gazów za kotłem [K] – 543 K

dh – spadek temperatury na 1 mb materiału emitora [K/m] – przyjęto 1 [K/m]

h – geometryczna wysokość emitora [m] – 4 m

TS=543−4⋅1=539K

Obciążenie kotła 100%:

Vrz100%=85,74⋅539273=169,28m3h

Obciążenie kotła 60%:

Vrz60%=51,45⋅539273=101,58m3h

- obliczenie prędkości odlotowej spalin:

usp=Vrz⋅4π⋅d2⋅3600

usp – prędkość odlotowa gazów [m/s]

d – średnica wewnętrzna emitora [m] –  0,19 m

Obciążenie kotła 100%:

usp100%=169,28m3h⋅43,14⋅(0,19m)2⋅3600sh=1,66ms

Obciążenie kotła 60%:

usp60%=101,58m3h⋅43,14⋅(0,19m)2⋅3600sh=1,00ms

Tabela nr 11: Parametry emitora i wielkości emisji ze spalania węgla kamiennego („ekogroszku”) w kotle o mocy do 50 kW

| Emitor | Wysokość | Średnica | Prędkość emisji |  | Substancja zanieczyszczająca | Emisja godzinowa maksymalna |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m/s] |  |  | [kg/h] |  |
|  | [m] | [m] | zima | wiosna / jesień |  |  |  |
| E-13 | min. 4,0 | dz = 0,19 | 1,66 | 1,00 | Dwutlenek siarki | Z: W/J: | 0,11520 0,06912 |
|  |  |  |  |  | Dwutlenek azotu | Z: W/J: | 0,01980 0,01188 |
|  |  |  |  |  | Tlenek węgla | Z: W/J: | 0,405 0,243 |
|  |  |  |  |  | Pył zawieszony PM10 | Z: W/J: | 0,036 0,0216 |
|  |  |  |  |  | Pył zawieszony PM2,5 | Z: W/J: | 0,0198 0,01188 |
|  |  |  |  |  | Pył ogółem | Z: W/J: | 0,090 0,054 |
| Z - zima (2190 h/a) - obciążenie kotła 100%; W/J - wiosna/jesień (2190 h/a) - obciążenie kotła 60%; |  |  |  |  |  |  |  |

2.3.7.4. Emisja z magazynowania paszy.

W trakcie magazynowania paszy w zbiornikach nadpoziomowych będą powstawać emisje pyłu zawieszonego, które związane są z pneumatycznym transportem paszy z paszowozu do silosów.

Po zakończeniu procesu inwestycyjnego na terenie gospodarstwa zlokalizowane będą 4 silosy paszowe:

- jeden silos nadpoziomowy o pojemności 10 Mg (istniejący), zlokalizowany w południowo-zachodnim narożu chlewni nr 2. W silosie tym będzie magazynowana pasza dla chlewni nr 1;

- trzy projektowane nadpoziomowe silosy o pojemności do 15 Mg każdy, które zlokalizowane będą we wschodnim szczycie projektowanej chlewni nr 3. W silosach tych będzie magazynowana pasza dla chlewni nr 3.

W przypadku uzupełniania zapasów magazynowych paszy, które polega na rozładunku pneumatycznym z paszowozu do zbiorników magazynowych (silosów), można mówić o „zorganizowanym” wprowadzaniu pyłu do powietrza. Emisja z pojedynczego silosu ma miejsce z króćca odpowietrzającego silos, który jest połączony z rurą odpowietrzającą biegnącą pionowo w dół i kończącą się wylotem o średnicy 0,16m umieszczonym na wysokości min. 1,0m nad poziomem terenu, na który w czasie rozładunku nakładany jest worek z tkaniny pełniący rolę filtra odpylającego. Wielkość strumienia sprężonego powietrza służącego do transportowania paszy wynosi 200 m3/h. Przyjmuje się, że stężenie pyłu za filtrem nie przekracza 100 mg/m3. Czas rozładowywania 10 ton paszy wynosi około 30 min. Zakłada się, że ilość powietrza o objętości równej transportowanej do silosu paszy wypchnięta zostanie na zewnątrz poprzez filtr workowy.

Zużycie paszy przez zwierzęta utrzymywane chlewni nr 1 wyniesie ok. 88,3 Mg/rok, natomiast w chlewni nr 3 – ok. 420 Mg/rok.

Zmagazynowanie takiej ilości paszy w silosach wymagać będzie pracy układu pneumatycznego transportu przez oszacowaną poniżej ilość godzin w roku:

Chlewnia nr 1:

t=88,3Mga20Mg/h≈4,415ha≈5ha

Chlewnia nr 3:

t=420Mga20Mg/h≈21ha tj. 7hasilos

Wartość ta wyznacza jednocześnie czas trwania emisji pyłów z urządzeń odpowietrzających silosów.

Emisja chwilowa pyłu (godzinowa) wynosi:

Eh = 200 m3/ h x 100 mg/m3 = 20 g/h = 0,02 kg/h

Emisja łączna w roku z magazynowania paszy w silosach wyniesie zatem:

Chlewnia nr 1:		Ea = 0,02 kg/h x 5 h/a = 0,10 kg/a

Chlewnia nr 3: 	Ea = 0,02 kg/h x 21 h/a = 0,42 kg/a

Zatem łączna emisja pyłu z magazynowania paszy dla całego zespołu inwentarskiego wyniesie ok. 0,52 kg/a.

Parametry emitorów wprowadzających zanieczyszczenia powstające w trakcie załadunku silosów magazynowych oraz wielkość emisji przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 12: Parametry emitorów i wielkości emisji z załadunku silosów paszowych.

| Emitor | Wysokość | Średnica | Prędkość | Substancja zanieczyszczająca | Emisja godzinowa maksymalna | Czas trwania emisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [m] | [m/s] |  | [kg/h] | [h/a] |
| E-14 | 1,0 | 0,16 | 0 | Pył zawieszony PM10 | 0,02 | 5 |
|  |  |  |  | Pył zawieszony PM2,5 | 0,02 |  |
|  |  |  |  | Pył ogółem | 0,02 |  |
| E-15 ÷ E-17 | min. 1,0 | 0,16 | 0 | Pył zawieszony PM10 | 0,02 | 7 |
|  |  |  |  | Pył zawieszony PM2,5 | 0,02 |  |
|  |  |  |  | Pył ogółem | 0,02 |  |

W obliczeniach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu emisję z załadunku silosów paszowych uwzględniono w podokresie obliczeniowym „zima”, kiedy emisja pyłu z terenu zespołu inwentarskiego będzie największa – będzie miała wówczas miejsce emisja pyłu z budynków inwentarskich oraz emisja z kotła pracującego z maksymalnym obciążeniem.

2.3.7.5. Emisja z płyty obornikowej i zbiorników na płynne odchody zwierzęce.

Przechowywanie obornika na płycie obornikowej jest źródłem emisji amoniaku, metanu oraz innych substancji mogących powodować pojawienie się uciążliwości zapachowej. Emisja substancji odorotwórczych z magazynowania obornika zależy od chemicznego składu obornika oraz jego cech fizycznych (% suchej masy, pH, temperatury), powierzchni emitującej, warunków klimatycznych (temperatury opadów) oraz stosowania przykryć. Najważniejszymi czynnikami jest procentowy udział suchej masy w nawozie i zawartość składników odżywczych (azotu), które zależą od systemu żywienia.

W Dokumencie Referencyjnym o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu i Świń [1.6.1.] podano, iż % azotu traconego z odchodów w czasie średniego okresu przechowywania wynosi 20 – 25%.

Na terenie przedmiotowego zespołu inwentarskiego obornik będzie powstawał w chlewni nr 1 i 2, gdzie zwierzęta utrzymywane będą na ściółce płytkiej. Obornik usuwany będzie z budynków ręcznie, z częstotliwością: z chlewni nr 1 – dwa razy w tygodniu, natomiast z chlewni nr 2 – co dwa dni. Obornik magazynowany będzie na płycie obornikowej o powierzchni ok. 220 m2 (10m x 22m), zlokalizowanej w zachodnim szczycie chlewni nr 1.

W pkt 2.3.1. raportu obliczono, iż na terenie przedmiotowego zespołu inwentarskiego będzie wytwarzane ok. 260,5 Mg obornika/rok, co związane jest z wytworzeniem 529,3 kg azotu/rok. Przyjmując ilość traconego azotu z odchodów na poziomie 25%, emisja amoniaku z płyty obornikowej wyniesie:

ENH3 = 529,3 kg azotu/rok .  0,25 . 1,2 = 158,79 kg NH3/a

ENH3 =  158,79 kg NH3/a : 8760 h/rok = 0,018127 kg NH3/h

Tabela nr 13 : Zestawienie wielkości emisji z płyty obornikowej.

| Emitor | Wysokość | Średnica | Prędkość | Substancja zanieczyszczająca | Emisja godzinowa maksymalna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [m] | [m/s] |  | [kg/h] |
| E-18 | 2,5* | emitor powierzchniowy |  | Amoniak | 0,018127 |

* maksymalna wysokość składowania

Emisja azotu ze zbiorników na płynne odchody zwierzęce jest niska, ze względu na fizyczne cechu gnojowicy. Na gnojowicy świńskiej nie tworzy się kożuch, ponieważ większość suchej masy z nawozu kieruje się bliżej dna zbiornika na gnojowicę. Początkowo amoniak ulatnia się z wierzchniej warstwy gnojowicy, lecz później zubożała powierzchnia gnojowicy blokuje parowanie. Stosunkowo mało azotu jest emitowane i niektóre źródła donoszą o odparowywaniu około 5-15 % (średnio 10 %) z głębszych poziomów. Niskie parowanie jest prawdopodobnie powodowane obojętnym odczynem pH. Mieszanie gnojowicy wywołuje podnoszenie suchej masy do powierzchni, co zwiększa parowanie NH3, stąd powstają szczytowe poziomy emisji w powietrzu.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca o nawozach i nawożeniu [1.5.6.], który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., gnojówkę i gnojowicę przechowuje się wyłącznie w szczelnych, zamkniętych zbiornikach. Ocenia się, że magazynowanie płynnych odchodów zwierzęcych w zbiornikach zamkniętych zdecydowanie ogranicza uciążliwość zapachową w rejonie ich lokalizacji. Emisja ta została pominięta w dalszej części raportu.

2.3.8. Emisja hałasu.

2.3.8.1. Źródła hałasu.

Na terenie przedsięwzięcia źródłem hałasu będzie:

- utrzymywanie zwierząt i czynności obsługowe wewnątrz budynków inwentarskich,

- praca wentylacji mechanicznej w projektowanej chlewni nr 3,

- ruch pojazdów samochodowych oraz ciągników w obrębie przedsięwzięcia.

Występować będą zatem stacjonarne i ruchome źródła hałasu.

2.3.8.2.  Stacjonarne, punktowe źródła hałasu.

Stacjonarnymi, punktowymi, wszechkierunkowymi źródłami hałasu będą wyloty wentylacji mechanicznej w projektowanej chlewni nr 3 (wyrzutnie dachowe wentylatorów kanałowych). W każdej z 3 komór sektora odchowu zostanie zainstalowany jeden komin wentylacyjny z wentylatorem firmy Fancom typu 3445M, natomiast w każdej z 4 komór sektora tuczu zostanie zainstalowany jeden komin wentylacyjny z wentylatorem firmy Fancom typu 3456M. Wentylatory zostaną zamontowane na wysokości ok. 2m, natomiast wyloty kominów wentylacyjnych będą znajdowały się na wysokości ok. 6,0m npt.

Chlewnia nr 1 i chlewnia nr 2 wentylowane są grawitacyjnie, za pośrednictwem wywietrzników dachowych.

Wytypowano następujące punktowe stacjonarne źródła hałasu, które mogą funkcjonować całodobowo (w zależności od wymagań mikroklimatu panującego wewnątrz chlewni):

Tabela nr 14: Zestawienie stacjonarnych, punktowych źródeł hałasu.

| Oznaczenie źródła | Rodzaj źródła | Wysokość, na jakiej znajduje się źródło hałasu [m npt.] | Lokalizacja | Równoważny poziom mocy akustycznej LAeq (dB) – pora dzienna i nocna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W-1 ÷ W-3 | wyrzutnia dachowa wentylatora kominowego Fancom typu 3445M | ok. 6,0 | dach projektowanej chlewni nr 3 | 68 dB |
| W-4 ÷ W-7 | wyrzutnia dachowa wentylatora kominowego Fancom typu 3456M | ok. 6,0 | dach projektowanej chlewni nr 3 | 79,6 dB |

Według karty katalogowej (załącznik graficzny nr 4) poziom hałasu wentylatorów wynosi:

- dla wentylatora typu 3445M:

Lm = 62 dB w odległości 2 od urządzenia

- dla wentylatora typu 3456M:

Lm = 72 dB w odległości 2m od urządzenia

Przeliczenie poziomu hałasu w odległości 2m na poziom hałasu w odległości odniesienia równej 1m od urządzenia według wzoru:

Lm(1m)=Lm(2m)+ΔLr    [dB]

gdzie:

ΔLr – poprawka uwzględniająca wpływ odległości

ΔLr=20logrr0  [dB]

gdzie:

r – odległość środka źródła punktowego od punktu obserwacji [m]

r0 – odległość odniesienia równa 1m

Dla odległości 2m poprawka  ΔLr=20logrr021dB

Poziom hałasu w odległości 1m od urządzenia wynosi:

- dla wentylatora typu 3445M:	LA(1m) = 62dB + 6dB = 68 dB

- dla wentylatora typu 3456M:	LA(1m) = 72dB + 6dB = 78 dB

Dla źródeł wszechkierunkowych poziom mocy akustycznej można obliczyć według poniższego wzoru (PN-84/N-01332) wskazanego w załączniku 2 Instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej nr 338/2008 „Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku” (wzór Z.2.1):

LW=Lm+10logSS0  [dB]

gdzie:

LW – poziom mocy akustycznej maszyny lub urządzenia [dB],

Lm – średni poziom dźwięku A zmierzony na powierzchni pomiarowej w odległości d od maszyny lub urządzenia, lecz nie większej niż 2m [dB],

S – pole powierzchni pomiarowej w odległości d od maszyny lub urządzenia [m2]

S0 - pole powierzchni odniesienia równa S0 = 1 m2

Dla wentylatorów stosujemy poniższy wzór na S dla powierzchni półsfery o promieniu d, gdzie d - odległość od wentylatora, w której zmierzono poziom dźwięku:

S=2⋅π⋅d2

Dla odległości d = 1m od urządzenia:

S=2⋅3,14⋅(1m)2=6,28m2≈6,3m2

Przeliczenie poziomu hałasu w odległości 1 m od urządzenia na poziom mocy akustycznej:

- dla wentylatora typu 3445M:

LW=Lm(1m)+10logSS0=68dB+10log6,31=68dB+8=76dB

LW = 76 dB

- dla wentylatora typu 3456M:

LW=Lm(1m)+10logSS0=78dB+10log6,31=78dB+8=86dB

LW = 86 dB

W kominach wentylacyjnych w projektowanej chlewni nr 3 planuje się zastosowanie wytłumienia akustycznego. Będzie ono polegać na wyłożeniu wewnętrznej ściany kominów wentylacyjnych materiałem dźwiękochłonnym na odcinku minimum 3,0m ponad punktem zainstalowania wentylatorów kominowych.

Proponuje się zastosowanie izolacji akustycznej wewnątrz kanałów wentylacyjnych w postaci wykładzin (mat) wykonanych np. z wełny mineralnej zabezpieczonej welonem (np. z włókna szklanego) stanowiącym barierę dla włókien wełny przed ciągiem powietrza wewnątrz przewodu. Wykładziny powinny mieć odpowiednią grubość i cechować się współczynnikiem pochłaniania dźwięku równym minimum 0,2 (dla częstotliwości pasma 500 Hz).

Tłumienie dźwięku dla średnich częstotliwości drgań akustycznych od 250 do 1000 Hz, dla przewodu o przekroju kołowym, można obliczyć z poniższych wzorów (źródło: artykuł pt. „Tłumienie dźwięków”, Dorota Węgrzyn, Magazyn instalatora nr 2/2011).

Jednostkowe tłumienie dźwięku (na odcinku 1m przewodu):

DL=6⋅addBm

gdzie:

a – współczynnik pochłaniania dźwięku dla materiału, z którego wykonany jest przewód [-],

d – średnica wewnętrzna przewodu [m].

Tłumienie dźwięku na odcinku przewodu o długości L:

D=DL⋅LdB

gdzie:

DL – jednostkowe tłumienie dźwięku (dla 1-metrowego odcinka przewodu) dBm,

L – długość przewodu wykonanego z danego materiału [m].

Tłumienie dźwięku w przewodzie kołowym o średnicy d=0,45m i długości l = 3,0m, który został wykonany z materiału charakteryzującego się współczynnikiem pochłaniania dźwięku a=0,2, wyniesie:

D=6⋅0,20,45

Poziom mocy akustycznej dla źródeł W-1 ÷ W-3, po zastosowaniu materiału dźwiękochłonnego wewnątrz kanałów wentylacyjnych, wyniesie:

LW=76 dB

Tłumienie dźwięku w przewodzie kołowym o średnicy d=0,56m i długości l = 3,0m, który został wykonany z materiału charakteryzującego się współczynnikiem pochłaniania dźwięku a=0,2, wyniesie:

D=6⋅0,20,56

Poziom mocy akustycznej dla źródeł W-4 ÷ W-7, po zastosowaniu materiału dźwiękochłonnego wewnątrz kanałów wentylacyjnych, wyniesie:

LW=86 dB

2.3.8.3.  Stacjonarne źródła hałasu typu „budynek”.

Wytypowano trzy źródła hałasu typu „budynek”:

- chlewnię nr 1 (istniejącą) – w której utrzymywane będą lochy luźne (sektor krycia), lochy prośne oraz loszki  remontowe (łącznie maksymalnie 80 stanowisk). Jest to budynek inwentarsko - składowy wykonany w technologii tradycyjnej, murowany. Wysokość budynku wynosi (w kalenicy) – 7,25m, natomiast wysokość pomieszczeń w chlewni nr 1 wynosi 2,6m. W części zachodniej zlokalizowana jest chlewnia nr 1, natomiast w części wschodniej stodoła.

- chlewnię nr 2 (istniejącą) – która będzie pełniła funkcję porodówki (2 komory po 10 kojców porodowych). Jest to budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej, murowanej. Wysokość budynku wynosi (w kalenicy) 8,10, natomiast wysokość pomieszczeń chlewni nr 2 wynosi 2,4m.

- chlewnia nr 3 (projektowana) – będzie pełniła funkcję odchowalni (3 komory po 100 stanowisk) oraz tuczarni (4 komory po 100 stanowisk). Będzie to budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, wykonany w konstrukcji tradycyjnej, murowany. Ściany budynku zostaną wykonane z bloczków silikatowych ocieplonych styropianem, natomiast dach zaprojektowano o konstrukcji drewnianej z pokryciem blachą trapezową lub płytami dachowymi EuroFala. Sufit zostanie wykonany z płyty warstwowej z wypełnieniem pianką poliuretanową. Wysokość budynku (w kalenicy) będzie wynosiła ok. 5,3m, natomiast wysokość pomieszczeń przeznaczonych do hodowli trzody chlewnej  będzie wynosiła ok. 2,8m.

Zdjęcia istniejących budynków inwentarskich przedstawiono na rysunku nr 5-1 i 5-2.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej [1.5.19.] w pomieszczeniach w których utrzymuje się świnie natężenie hałasu nie powinno przekraczać 85 dB, natomiast wg Dokumentu Referencyjnego o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu i Świń [1.6.1.] normalny poziom hałasu w chlewniach wynosi 67 dB(A).

Obliczenia emisji hałasu wykonano dla następujących założeń:

- wszystkie chlewnie funkcjonują w ruchu ciągłym, w porze dziennej i nocnej,

- wewnątrz obiektów inwentarskich panuje hałas, który nie przekracza wartości 
LAeq = 70 dB,

Tabela nr 15: Zestawienie stacjonarnych, powierzchniowych źródeł hałasu typu ,,budynek”.

| Nr źródła | - Rodzaj źródła | Wysokość * | Poziom hałasu wewnętrznego – pora dzienna i nocna |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - - | m | dB |
| B-1 | Chlewnia nr 1 (istniejąca) | 2,6 | 70,0 |
| B-2 | Chlewnia nr 2 (istniejąca) | 2,4 | 70,0 |
| B-3 | Chlewnia nr 3 (projektowana) | 2,8 | 70,0 |

* wysokość pomieszczeń, w których przebywa trzoda chlewna.

Przy opisie źródeł typu „budynek” każdą z powierzchni ograniczających bryłę budynku zastąpiono wtórnymi źródłami hałasu. W obliczeniach uwzględniono średnią izolacyjność przegród budowlanych oraz zjawiska ekranowania fali bieżącej. Średnią izolacyjność akustyczną przegród budowlanych określono z zależności:

RA=10logSiSi10−0 .1Ri

gdzie:

S -  Si [m2]

Si    - powierzchnia  i-tego elementu o izolacyjności Ri,

RAi  - izolacyjność akustyczna i-tego elementu, dB.

Przyjęto następujące izolacyjności ścian zewnętrznych i stropodachów budynków inwentarskich (wg Instrukcji ITB 338/2008 i 448/2009):

Tabela nr 16: Średnie izolacyjności przegród budowlanych budynków inwentarskich.

| Oznaczenie źródła hałasu | Rodzaj źródła hałasu | Element budynku | Izolacyjność akustyczna [dB] |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Chlewnia nr 1 (istniejąca) | ściany – jak dla ścian masywnych z bloczków z betonu komórkowego o grubości 240 mm | 46 |
|  |  | stop pomieszczenia – jak dla stropodachów masywnych wykonanych z płyty z betonu komórkowego o grubości 120 mm | 34 |
| B2 | Chlewnia nr 2 (istniejąca) | ściany – jak dla ścian pojedynczych o grubości 12 cm wykonanych z cegły pełnej | 46 |
|  |  | stop pomieszczenia – jak dla stropodachów masywnych wykonanych z płyty z betonu komórkowego o grubości 120 mm | 34 |
| B3 | Chlewnia nr 3 (projektowana) | ściany – jak dla ścian z elementów wapienno – piaskowych (silikatowych) – grubość ściany 24 cm | min. 48 |
|  |  | sufit – jak dla płyty warstwowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej i okładzinami z blach stalowych powlekanych | 25 |

2.3.8.4. Źródła punktowe, ruchome.

W obszarze przedsięwzięcia będą poruszać się pojazdy samochodowe oraz ciągniki, które są ruchomymi, punktowymi, wszechkierunkowymi źródłami hałasu. Będą to pojazdy dostarczające loszki remontowe, odbierające tuczniki po zakończeniu cyklu chowu, samochody dostarczające paszę, odbierające odpady, obornik, płynne odchody zwierzęce  lub ścieki, itp. Obliczenia emisji hałasu wykonano dla następujących założeń:

- ruch po terenie przedmiotowego zespołu inwentarskiego będzie się odbywał wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6oo do 22oo;

- w okresie odniesienia dla pory dziennej (8 h) po terenie gospodarstwa będą poruszały się maksymalnie cztery samochody ciężarowe oraz jeden ciągnik. Poziom mocy akustycznej dla ciągnika przyjęto jak dla samochodów ciężkich;

- średnia prędkość poruszania się pojazdów w obrębie przedsięwzięcia wyniesie 10 km/h.

Dla ruchomych źródeł hałasu drogi dojazdowe podzielono na segmenty o długości 10m, umieszczając w środku każdego z nich zastępcze źródło punktowe. Przyjęto, że prędkość ruchu w obrębie gospodarstwa nie przekroczy 10 km/h. Zredukowany równoważny poziom mocy akustycznej LWeqn wywołany przejazdem wyniesie:

LWeqn=10log1Tn=1Nni⋅ti⋅100 .1 ⋅LWn

gdzie:

LWn – poziom mocy akustycznej związany z jazdą / startem / hamowaniem pojazdu,

ni – ilość pojazdów,

ti  – czas trwania pojedynczego sygnału,

T – czas ekspozycji na hałas – dla pory dziennej 8 h.

Tabela nr 17 : Zestawienie ilości ruchomych źródeł hałasu.

| ##### Rodzaj źródła hałasu | Pora dzienna (Tek = 8 h) | Pora nocna (Tek = 1 h) |
| --- | --- | --- |
| Obsługa gospodarstwa : - samochody ciężarowe (Psc) - ciągnik | 4 1 | - - |

Tabela nr 18 : Zestawienie jednostkowych poziomów mocy akustycznej  LMA oraz czasów trwania sygnału ti dla poszczególnych klas pojazdów wg instrukcji ITB 338/2008.

| Rodzaj pojazdu | Start |  | Jazda |  | Hamowanie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LMA | ti | LMA | ti | LMA | ti |
| pojazdy lekkie | 97 dB | 5 s | 94 dB | * | 94 dB | 3 s |
| pojazdy ciężkie | 105 dB | 5 s | 100 dB | * | 100 dB | 3 s |
| *zależy od długości przejechanej drogi; dla 10 – o metrowego odcinka ti będzie wynosił 3,6 s |  |  |  |  |  |  |

Praktycznie niemożliwe jest ścisłe określenie ilości poszczególnych aktywności ruchomych źródeł hałasu poruszających się w sposób nieustalony, tj. przejazdów oraz operacji startu i hamowania, w konkretnym zastępczym źródle punktowym. Wobec tego dla uproszczenia obliczeń przyjęto, iż w każdym z zastępczych źródeł punktowych hałas wywołany będzie 2-krotnym przejazdem samochodów ciężarowych i ciągnika.

W poniższej tabeli zestawiono również obliczone wartości wypadkowego równoważnego poziomu mocy akustycznej dla zastępczych punktowych źródeł hałasu związanych z ruchem pojazdów. Wysokość, na której umieszczono ruchome źródła hałasu wynosi 0,8m.

Tabela nr 19: Wypadkowy poziom równoważny skorygowanej mocy akustycznej ruchomych, punktowych źródeł hałasu - LAweq [dB(A)].

| Źródło hałasu |  | Pora dzienna | Pora nocna |
| --- | --- | --- | --- |
| z-1, z-4 ÷ z-7, z-10 ÷ z-15, z-18 ÷ z-19, z-21 | 4 samochody ciężarowe i ciągnik (10 operacji startu i 10 operacji hamowania) | 78,2** | - |
| z-2 ÷ z-3, z-8 ÷ z-9, z-16 ÷ z-17, z-20, z-22 ÷ z-25 | 4 samochody ciężarowe i ciągnik (10 przejazdów) | 71,0* | - |
| ciągnik | - | 105 |  |

*   - płynna jazda, **  - jazda z elementami startu i hamowania

2.3.8.5.  Elementy ekranujące i pasy zieleni.

Jako elementy ekranujące wytypowano i scharakteryzowany budynki zlokalizowane na terenie zespołu inwentarskiego, które nie będą źródłami hałasu typu przemysłowego:

Tabela nr 20: Zestawienie elementów ekranujących.

| Numer elementu | Opis elementu ekranującego |
| --- | --- |
| E-1 | - budynek mieszkalny (istniejący, średnia wysokość budynku ok. 8,2m) |
| E-2 | - budynek inwentarsko – gospodarczy (istniejący, średnia wysokość budynku ok. 4,0 m) – po zakończeniu procesu inwestycyjnego z chlewni nr 4 zostanie wycofana produkcja zwierzęca |
| E-3 | - budynek garażowy – część wschodnia (istniejący, średnia wysokość budynku ok. 4,3m) |
| E-4 | - budynek garażowy – część zachodnia (istniejący, średnia wysokość budynku ok. 4,5m) |
| E-5 | - część składowa budynku inwentarsko – składowego (istniejący, wysokość budynku ok. 7,2m) |
| E-6 | - budynek gospodarczy (istniejący, średnia wysokość budynku ok. 3,3m) |

Zdjęcia istniejących budynków zlokalizowanych na terenie gospodarstwa przedstawiono na rysunku nr 5.1 i 5.2.

Tak zdefiniowane źródła hałasu i ekrany akustyczne stanowiły podstawę dla symulacji komputerowej rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku.